SASKAŅOTI

Madonas novada pašvaldības Domes

29.09.2014. lēmumu Nr.578 (Protokols Nr. 20; 8.p.)

Noteikumi

par patērētās siltumenerģijas aprēķinu kārtību Madonas novada Liezēres un Dzelzavas pagastos

Lai nodrošinātu precīzu un savlaicīgu ēkās patērētās siltumenerģijas uzskaiti un maksas par apkurei un ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju sadali starp ēkās atrodošos telpu īpašniekiem, īrniekiem vai nomniekiem (turpmāk tekstā- Lietotājiem), ar 2014.gada 01.oktobri tiek noteikta šāda uzskaites un aprēķinu kārtība:

- Katra mēneša 26.datumā (ja 26.datums ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamajā darba dienā) ēkas īpašnieks, pilnvarota persona vai apsaimniekotājs nolasa ēkas siltumenerģijas patēriņa mērītāja un kopējā karstā ūdens patēriņa mērītāja rādījumu, ko ieraksta arī uzskaites žurnālā, kam pastāvīgi jāatrodas ēkas siltummezgla telpā, norādot datumu un laiku, kad rādījums nolasīts, un rakstiski paziņo SIA „Madonas Siltums”.

- Aprēķinu kārtība Liezēres pagastā līdz siltumenerģijas patēriņa mērītāju uzstādīšanai:

2.1. Līdz siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanai maksa par patērēto siltumenerģiju tiek aprēķināta balstoties uz ar 2013.gada 28.novembra Madonas novada pašvaldības lēmumu Nr.768 (protokols Nr.26; 29.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” Pielikumu Nr.9 „Liezēres pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi” 5.6.punktu, kas nosaka, ka apkures pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām ir 1,42 EUR par 1 apkurināmās platības kvadrātmetru mēnesī.

2.2. Katra klienta maksa par patērēto siltumenerģiju tiek aprēķināta reizinot konkrētā klienta dzīvokļa vai telpu apkurināmo platību ar 1,42 EUR, iegūto summu savukārt reizinot ar katrai klientu grupai likumdošanā noteikto pievienotās vērtības nodokļa apmēru.

Piemērs:

50 m2 (apkurināmā platība) x 1,42 (cena)= 71,00

71,00 x 0,12 (PVN iedzīvotājiem)= 8,52

71,00+8,52=79,52 (klienta maksājamā summa)

- Aprēķinu kārtība Liezēres pagastā pēc siltumenerģijas patēriņa mērītāju uzstādīšanas:

3.1. Pēc siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanas, siltumenerģijas tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

3.2. Līdz brīdim, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi siltumenerģijas tarifu Liezēres pagastā, aprēķini tiek veikti balstoties uz 2013.gada 19.novembrī Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.716 (protokols Nr.25; 10.p.) „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra lēmumā (protokols Nr.6,2.p) „Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Liezēres pagasta pārvaldē”” noteikto tarifu fiziskām un juridiskām personām 42,60 EUR par 1 MWh.

3.3. Katra klienta maksa par patērēto siltumenerģiju tiek aprēķināta sekojoši:

3.3.1. aprēķina viena apkurināmās platības kvadrātmetra apsildīšanai patērēto siltuma daudzumu Q 1 m2

Q 1 m2 =Q kop. /  S apk.

Q kop - kopējais ēkā patērētais siltumenerģijas daudzums, saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa mērītāja rādījumu

S apk. - visu ēkas telpu, kas pieder, nodotas nomā vai izīrētas konkrētiem lietotājiem, kopējā apkurināmā platība (neieskaitot ēkas koplietošanas telpas) (kv.m.)

3.3.2.aprēķina katra telpu lietotāja maksu par apkuri (Mlietot.)

Mlietot.= Q 1 m2 x Sapk.liet. x Tx PVN

Sapk.liet.  - konkrētā lietotāja telpu apkurināmā platība

T – siltumenerģijas tarifs

PVN – likumdošanā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis attiecīgajai klientu grupai (fiziskām vai juridiskām personām)

4.Aprēķinu kārtība Dzelzavas pagastā:

4.1.Siltumenerģijas tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

4.2. Līdz brīdim, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi siltumenerģijas tarifu Dzelzavas pagastā, aprēķini tiek veikti balstoties uz 2011.gada 27.oktobrī Madonas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.19; 11.p.) „Par SIA „Dzelzava” realizētās siltumenerģijas tarifa noteikšanu” ar kuru apstiprināts siltumenerģijas tarifs 42,43 EUR/ 1MWh (29,82 Ls/1MWh).

4.3. Ēkās, kurās siltumenerģija tiek patērēta tikai apkurei, katra klienta maksa par patērēto siltumenerģiju tiek aprēķināta sekojoši:

4.3.1. aprēķina viena apkurināmās platības kvadrātmetra apsildīšanai patērēto siltuma daudzumu Q 1 m2

Q 1 m2 =Q kop. /  S apk.

Q kop - kopējais ēkā patērētais siltumenerģijas daudzums, saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa mērītāja rādījumu

S apk. - visu ēkas telpu, kas pieder, nodotas nomā vai izīrētas konkrētiem lietotājiem, kopējā apkurināmā platība (neieskaitot ēkas koplietošanas telpas) (kv.m.)

4.3.2.aprēķina katra telpu lietotāja maksu par apkuri (Mlietot.)

Mlietot.= Q 1 m2 x Sapk.liet. x Tx PVN

Sapk.liet.  - konkrētā lietotāja telpu apkurināmā platība

T – siltumenerģijas tarifs

PVN – likumdošanā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis attiecīgajai klientu grupai (fiziskām vai juridiskām personām)

4.4. Ēkās, kurās siltumenerģija tiek patērēta apkurei un ūdens uzsildīšanai, katra klienta maksa par patērēto siltumenerģiju tiek aprēķināta sekojoši:

4.4.1. aprēķina ēkā patērētā karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģijas daudzumu (Qk.ū.)

Qk.ū. = Vk.ū. x Q 1 m3 (MWh)

Vk.ū. – kopējais ēkā patērētais karstā ūdens daudzums, kas tiek aprēķināts summējot visu lietotāju patērēto ūdens daudzumu, saskaņā ar telpās uzstādīto ūdens patēriņa mērītāju rādījumiem (m3), un telpās, kurās nav uzstādīti ūdens skaitītāji, tiek aprēķinam izmantots šajās telpās dzīvojošo cilvēku skaits, pieņemot, ka viens cilvēks patērē 1,5 m3 karstā ūdens.

Q 1 m3 – viena m3 ūdens sasildīšanai nepieciešamais siltuma daudzums (0,1 MWh/m3)

4.4.2.aprēķina telpu apkurei patērēto siltumenerģijas daudzumu (Qapk.)

Qapk. = Qkop. - Qk.ū

Q kop - kopējais ēkā patērētais siltumenerģijas daudzums, saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa mērītāja rādījumu

4.4.3. aprēķina viena apkurināmās platības kvadrātmetra apsildīšanai patērēto siltuma daudzumu Q 1 m2

Q 1 m2 =Q kop. /  S apk.

Q kop - kopējais ēkā patērētais siltumenerģijas daudzums, saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa mērītāja rādījumu

S apk. - visu ēkas telpu, kas pieder, nodotas nomā vai izīrētas konkrētiem lietotājiem, kopējā apkurināmā platība (neieskaitot ēkas koplietošanas telpas) (kv.m.)

4.4.4. aprēķina katra telpu lietotāja maksu par apkuri un karsto ūdeni dzīvokļos, kur ir uzstādīti ūdens skaitītāji  (Mlietot.)

Mlietot = ((Q 1 m2 x Sapk.lietot. x T) + (Vk.ū.lietot.x Q 1m3 x T)) x PVN

Sapk.lietot. -  konkrētā lietotāja telpu apkurināmā platība

Vk.ū.lietot – konkrētā lietotāja patērētais karstā ūdens daudzums, saskaņā ar lietotāja telpās uzstādītā ūdens patēriņa mērītāja rādījumiem.

T – siltumenerģijas tarifs

PVN – likumdošanā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis attiecīgajai klientu grupai (fiziskām vai juridiskām personām)

4.4.5. aprēķina katra telpu lietotāja maksu par apkuri un karsto ūdeni dzīvokļos, kur nav uzstādīti ūdens skaitītāji  (Mlietot.)

Mlietot = ((Q 1 m2 x Sapk.lietot. x T) + (Vcilv.sk.x Q 1m3 x T)) x PVN

Vcilv.sk. - telpās dzīvojošo cilvēku skaits, pieņemot, ka viens cilvēks patērē 1,5 m3 karstā ūdens.

5.  Ja telpās ir uzstādīti ūdens skaitītāji, telpu lietotāji laikā no kārtējā mēneša  24. līdz 25.datumam paziņo SIA “Madonas Siltums” ūdens skaitītāju rādījumus.

6. Ja telpu lietotājs noteiktajā termiņā paziņojumu par ūdens patēriņa mērītāju rādījumiem nav iesniedzis, tad SIA „Madonas Siltums” attiecīgajam lietotājam aprēķina karstā ūdens patēriņu, kas atbilst šī lietotāja vidējam mēneša patēriņam par iepriekšējiem trim mēnešiem.

7. SIA „Madonas Siltums” līdz nākošā mēneša 10. datumam piegādā katram telpu lietotājam rēķinu par patērēto siltumenerģiju, kas jāsamaksā līdz šī mēneša pēdējai dienai.

8. Dzīvokļos, kuros nomontēti apkures radiatori maksa tiek noteikta sekojoši:

8.1. ja dzīvoklī atrodas 1- 2 stāvvadi – 25% no apkurināmās platības;

8.2. ja dzīvoklī atrodas 3- 5 stāvvadi – 35% no apkurināmās platības;

8.3. ja dzīvoklī atrodas 6- 7 stāvvadi – 40% no apkurināmās platības.

SIA “Madonas Siltums”

Valdes loceklis                                                                                        U.Lielvalodis

Viskova 64807408

Grandāns 26564598