## APG
N. | [5 empty] | MĒR-
P. |  | TIPS |  | N O S A U K U M S |  | VIE- | SKAITS |  | PIEZĪ-
K. | [5 empty] | NĪBA |  |  | MES
1 | 1x36W/830 |  | Trilux Atirion D-L RSV 136 COMP piekārts gaismeklis, IP20 |  |  | gab | 41
2 | 1x36W/830 |  | Tas pats, ar 1h akkumulatoru |  |  | gab | 20
3 | 2x36W/830 |  | Trilux Atirion D-L RSV 236 COMP piekārts gaismeklis, IP20 |  |  | gab | 8
4 | 1x36W/830 |  | Trilux Oleveon 136 COMP uz virsmas stiprināms gaismeklis, IP66 |  |  | gab | 30
5 | 2x36W/830 |  | Trilux Oleveon 236 COMP uz virsmas stiprināms gaismeklis, IP66 |  |  | gab | 5
6 | 1x18W |  | Trilux 7481/TCL18 E Centa pie virsmas stiprin. gaismeklis, IP65 |  |  | gab | 4
7 | TL-D 36W |  | Lumin. spuldze |  |  | gab | 117
8 | TLC-18W |  | Lumin. spuldze |  |  | gab | 4
9 | MMJ 3x1,5 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 800
10 | MMJ 4x1,5 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 120
11 | 230V 16A |  | Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP20 |  |  | gab. | 22
12 | 230V 16A |  | Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP20 |  |  | gab. | 20
13 | 230V 16A |  | Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP44 |  |  | gab. | 12
14 | 230V 16A |  | Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP44 |  |  | gab. | 8
15 | 230V 16A |  | V/apm slēdzis vientaustiņa, IP44 |  |  | gab. | 11
16 | 230V 16A |  | V/apm slēdzis divtaustiņu, IP44 |  |  | gab. | 1
17 |  |  | Z/a kārba |  |  | gab. | 90
18 |  |  | V/a kārba |  |  | gab. | 14
19 | Ø20mm |  | PVC caurule |  |  | m | 70
20 |  |  | Montāžas metālizstrādājumi |  |  | kg | 60
21 |  |  | Montāžas palīgmateriāli |  |  | k-ts | 1
22 |  |  | Rievu kalšana sienā |  |  | m | 450
23 |  |  | Esošo elektroiekārtu demontāža un utilizācija |  |  | k-ts | 1
24 | 230V 16A |  | Kustību sensors |  |  | gab | 4
Specifikācijā norādītie izstrādājumi var būt aizvietoti ar citiem, tehniski līdzvērtīgiem izstrādājumiem.
|  |  |  | PASŪTĪTĀJS : |  |  |  | EL
SIA ''UNIPROJEKTS''
|  |  |  | OBJEKTS: | STADIJA |  | LAPA |  | LAPAS
Projekt. |  | Ē. Rečs |  | Sociālā dzīvojamā ēka. Melioratoru iela 1.
Sertifikāts 72-M34/05 |  |  |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads | T. | P. | 15
Apgaismošanas elektrotīklu
|  |  |  | materiālu specifikācija |  | ''ENGINEERING UNION''

## SP.
N. | [5 empty] | MĒR-
P. |  | TIPS |  | N O S A U K U M S |  | VIE- | SKAITS | PIEZĪ-
K. | [5 empty] | NĪBA |  | MES
1 | MMJ 3x2,5 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 410
2 | MMJ 5x2,5 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 110
3 | MMJ 5x4 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 30
4 | MMJ 5x6 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 60
5 | MMJ 5x10 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 40
6 | MMJ 4x16 |  | Vara dzīslu kabelis |  |  | m | 70
7 | AXMK 4x50 |  | Alumīnija dzīslu kabelis |  |  | m | 40
8 | 230V 16A |  | Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu |  |  | k-ts | 36 | IP20
9 | 400V 32A |  | Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu |  |  | k-ts | 4 | IP20
10 | 230V 16A |  | V/apm rozete ar zemējošu kontaktu |  |  | k-ts | 1 | IP44
11 |  |  | Z/a nozarkārba |  |  | gab. | 55
12 |  |  | V/a nozarkārba |  |  | gab. | 2
13 | 230V 16A |  | Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP44 |  |  | gab. | 12
14 | Ø20mm |  | PVC caurule |  |  | m | 40
15 | Ø25mm |  | PVC caurule |  |  | m | 30
16 | Ø50mm |  | PVC caurule |  |  | m | 35
17 | Ø32mm |  | Zemējuma kabelis |  |  | m | 150
18 | EPKT 0031 |  | Kabeļu gala apdare 25 -50mm2 |  |  | k-ts | 2
19 | EPKT 0015 |  | Kabeļu gala apdare 4 -16mm3 |  |  | k-ts | 24
20 | Individ. Izgatavota |  | V/apm sadale ar 80A ievadsl., ar 15x35A drošin. 4x1B10A, 4x1C16A.
|  |  | 1x3B16A automātsl; PE+N kopni, IP33 |  |  | k-ts | 1 | 1MS
21 | (N)DUS-III-16-31 |  | V/apm sadale ar skaitītājiem |  |  | k-ts | 1 | 2US-5US
22 | (N)DUS-III-16 |  | V/apm sadale ar skaitītājiem |  |  | k-ts | 1 | 6US-9US
23 | Individ. Izgatavota |  | V/apm sadale ar 160A ievadsl., ar drošin. 9x80A, PE+N kopni, IP32 |  |  | k-ts | 1 | 2MS
24 | 18 mod |  | V/apm sadales korpuss IP32 |  |  | gab. | 3 | 2S,3S,4S
25 | 12 mod |  | V/apm sadales korpuss IP32 |  |  | gab. | 1 | 2MS
26 | 1B10A |  | Automātslēdzis |  |  | gab. | 5
27 | 1B10A+30mA |  | Automātslēdzis kombinētais |  |  | gab. | 8
28 | 1C16A |  | Automātslēdzis |  |  | gab. | 10
29 | 3B16A |  | Automātslēdzis |  |  | gab. | 3
30 | 40A, 230V |  | Paketslēdzis |  |  |  | 4
31 |  |  | Montāžas metālizstrādājumi |  |  | kg
32 |  |  | Montāžas palīgmateriāli |  |  | k-ts
33 |  |  | Rievu kalšana sienā |  |  | m
34 |  |  | Esošo elektroiekārtu demontāža un utilizācija |  |  | k-ts
35 | H07 V-K10 |  | Kabelis metāla konstrukciju zemēšanai |  |  | m | 25
Specifikācijā norādītie izstrādājumi var būt aizvietoti ar citiem, tehniski līdzvērtīgiem izstrādājumiem.
|  |  |  | PASŪTĪTĀJS : |  |  | EL
SIA ''UNIPROJEKTS''
|  |  |  | OBJEKTS: | STADIJA |  | LAPA | LAPAS
Projekt. |  | Ē. Rečs |  | Sociālā dzīvojamā ēka. Melioratoru iela 1.
Sertifikāts 72-M34/05 |  |  |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads | T. | P. | 16
Spēka elektrotīklu
|  |  |  | materiālu specifikācija |  | ''ENGINEERING UNION''

## ZA
V | [5 empty] | MĒR-
P. |  | TIPS |  | N O S A U K U M S |  | VIE- | SKAITS |  | PIEZĪ-
K. | [5 empty] | NĪBA |  |  | MES
1. | INGESCO 3.3 |  | Aktīvais zibensuztvērējs |  |  | gab. | 1
2. | H=10m |  | Masts ''INGESCO'' uzstādīš. kompl. ar kronšteiniem stiprināšanai
|  |  | pie sienas |  |  | k-ts | 1
3. |  |  | Savienojošais posms "INGESCO'' uzstādīšanai uz masta |  |  | gab. | 1
4. | Ø8mm |  | Alumīnija kailvads |  |  | m | 50
5. |  |  | Spaile divu Al kailvadu stiprināšanai pie zibensnoved. |  |  | gab. | 2
6. |  |  | Plastmasas stieples turētājs uz līdzeniem jumtiem |  |  | gab. | 10
8. |  |  | Al kailvada savienojuma spaile ar metālu |  |  | gab. | 2
9. |  |  | Klemme stieples stiprinājumam pie notekrenes |  |  | gab. | 2
10. |  |  | Krustveida savienojuma klemme |  |  | gab. | 2
11. |  |  | Al kailvada vertikālā stiprinājuma distanceri pie mūra sienas |  |  | gab. | 20
12. |  |  | Mērījumu klemme |  |  | gab. | 2
13. | d=10mm |  | Izolēta cinkota dzelzs stieple zemējuma izvadam pie sienas |  |  | m | 6
14. | 40x4 |  | Cinkotas plakandzelzs zemējuma savienojošā saite |  |  | m | 50
15. | H=1,5m |  | Cinkots elektrods |  |  | gab. | 36
17. |  |  | Elektroda galva |  |  | gab. | 1
18. |  |  | Elektroda uzgalis |  |  | gab. | 6
19. |  |  | Krustveida savienojuma klemme apaļdzelzs-plakandzelzs |  |  | gab. | 8
20. |  |  | Krustveida savienojuma klemme plakandzelzs-plakandzelzs |  |  | gab. | 4
21. |  |  | Pretkorozijas lenta |  |  | gab. | 1
22. |  |  | Montāžas metālizstrādājumi |  |  | kg | 20
23. |  |  | Zālāja atrakšana un atjaunošana |  |  | m² | 30
24. | d-4mm |  | Trose cinkota atsaitēm ar stiprinājumiem |  |  | m | 45
25. |  |  | Zemējuma kontūra savienojošās saites tranšejas rakšana 1.0m
|  |  | dziļumā ar rokām |  |  | m | 40
Specifikācijā norādītie izstrādājumi var būt aizvietoti ar citiem, tehniski līdzvērtīgiem izstrādājumiem.
|  |  |  | PASŪTĪTĀJS : |  |  |  | EL
SIA ''UNIPROJEKTS''
|  |  |  | OBJEKTS: | STADIJA |  | LAPA |  | LAPAS
Projekt. |  | Ē. Rečs |  | Sociālā dzīvojamā ēka. Melioratoru iela 1.
Sertifikāts 72-M34/05 |  |  |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads | T. | P. | 17
Zibensaizsardzības
|  |  |  | materiālu specifikācija. |  | ''ENGINEERING UNION''