MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

2010.gada 23.martā	Madonā

Nr.

Uz 23.03.2010. Nr.11-6/74

Par atbildi iepirkumā „Dārza ielas rekonstrukcijas būvdarbi Madonas novada Lazdonas pagastā”,

identifikācijas numurs MNP2010/11_ELFLA

Ar šo sniedzam Jums atbildi uz saņemto jautājumu.

Jautājums: Darbu daudzumu saraksta pozīcijās Nr.7.19.un 7.20.norādītais darbu nosaukums un daudzums ir vienāds ar izmaksu pozīcijās Nr.7.37.un 7.38.norādīto.

Lūdzam precizēt darbu daudzumu sarakstu.

ATBILDE: Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē iepriekšminētā nolikuma līguma projekta pielikumu Nr.2 „Darbu daudzumu saraksts un piedāvājuma tāmes forma”, svītrojot tajā pozīciju Nr.7.37. „Ielas gaismekļu demontāža” un pozīciju Nr.7.38.”Piekarabeļa AMKA 3x16+25 mm2 demontāža”.

Madonas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks 	A.Lungevičs

S.Arcimoviča 64860571