APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2013.gada 2.augustā

Protokols Nr. MNP2013/40_KPFI-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

________________________/V.Rakstiņš/

## NOLIKUMS

## Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

Iepirkumā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

„Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2013/40_KPFI

2013.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums	3

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3

- Pasūtītāja kontaktpersona	3

- Piegādātāji	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3

- Informācija par iepirkuma līgumu	3

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4

- Informācijas konfidencialitāte	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4

- Piedāvājuma nodrošinājums	4

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	5

- Piedāvājumu saņemšana.	6

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija	6

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	6

- Sarakste, informācijas sniegšana	7

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	7

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	8

- Pretendenta tiesības un pienākumi	9

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	9

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	11

- Iepirkumu komisijas tiesības	11

- Iepirkumu komisijas pienākumi	12

# Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 Finanšu piedāvājuma forma	13

Pielikums Nr.2 Pretendentu kvalifikācijas rādītāju apkopojums	14

Pielikums Nr.3 Tehniskā piedāvājuma forma	16

Pielikums Nr.4 Līguma projekts	18

Līguma projekta 1.pielikums „Iepirkuma sarakste”	25

Līguma projekta 2.pielikums „Nodrošinājuma noteikumi”	26

Līguma projekta 3.pielikums „Prasības Tehniskajam piedāvājumam”	27

Līguma projekta 4.pielikums „Darbu daudzumu saraksts”	35

Līguma projekta 5.pielikums „Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā” 	36

# Vispārīga informācija

- Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties  publiskā iepirkumā par līguma „Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2013/40_KPFI.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersonas jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079; vai Helmuts Pujats, e-pasts helmuts.pujats@madona.lv, tālr.64807321, fakss 64860079

- Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un būvdarbus, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

  - Iepirkuma līguma priekšmets ir Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide, turpmāk tekstā arī – Darbi. Visi Darbi veicami saskaņā ar iepirkumam pievienoto tehnisko dokumentāciju, kurā ir dots Darbu detalizēts sastāvs un prasības izpildīto Darbu kvalitātei, kā arī saskaņā ar citiem iepirkuma dokumentiem.

  - Līguma darbu izpildes vieta ir Jaunkalsnavas ciems, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.

  - Iepirkuma procedūra nav sadalīta daļās (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu iepirkuma līguma priekšmetu.

- Informācija par iepirkuma līgumu:

  - Pasūtītājs līgumu slēgs (saskaņā ar nolikuma pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Līgums tiks slēgts, ja atbildīgā iestāde SIA „Vides investīciju fonds” apstiprinās iesniegto projekta pieteikumu un tiks noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.

  - Līgumu paredzēts slēgt aptuveni 2013.gada 22.augustā un Darbus pabeigt līdz 2013.gada augusta beigām.

  - Līgumā paredzētie Darbi ir jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības,  iepirkuma līgums ir jāparaksta 2 (divu) dienu laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas dienas. Puses savstarpēji vienojas par konkrētu Līguma parakstīšanas dienu  un laiku. Ja puses nevar vienoties par līguma slēgšanas dienu un laiku, līgums ir slēdzams otrajā dienā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas pa faksu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.

  - Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums nav līgumam pievienots kā pielikums.

  - Pasūtītājs līguma izpildē paredz garantijas laiku 5 (pieci) gadi.

  - Pasūtītājs līguma izpildē paredz garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 2.pielikuma „Nodrošinājuma noteikumi” attiecīgajā punktā noteiktajām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu iesniedz līguma projekta 7.2.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja tie nav līgumam pievienoti kā pielikums.

  - Līgumā var tikt veikt grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā un 68.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai veicinātu līguma veiksmīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā līguma grozīšanas reizē pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem.

  - Pasūtītājs izpildīto Darbu apmaksu veic Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs līguma izpildē neparedz līguma priekšapmaksu.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 55.panta pirmajā daļā noteiktajam Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei 2013.gada 7.augustā plkst.9:00, interesentiem pulcējoties pie Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas, adrese: Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.

  - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi objekta apskatei arī citā dienā, pirms tam vienojoties ar iepirkuma procedūrā norādīto kontaktpersonu (nolikuma 3.punkts) par konkrētu sanāksmes dienu un laiku. Tas tiek publicēts pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma sarakstes.

  - Pasūtītāja pārstāvis, kurš vada ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, nodrošina sanāksmes protokolēšanu, pierakstot sanāksmes dalībnieku jautājumus. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis ir tiesīgs neatklāt piegādātāju, kuru tas pārstāv.

  - Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē uzdotajiem jautājumiem pasūtītājs sniedz rakstveidā, publicējot tās pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma sarakstes.

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) programmas „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesniegtajā projektā „Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” paredzētais finansējums un pašvaldības finansējums. Ja projekta pieteikums netiks apstiprināts un projekta finansējums netiks saņemts, tad šajā iepirkumā paredzētais līgums netiks slēgts.

- Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 14.augusta plkst.10.40. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2013.gada 14.augusta plkst.10:40 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

  - Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

  - Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

  - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tas finanšu piedāvājumā norāda informāciju par katru personu apvienības dalībnieku.

  - Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē Darbu daudzumu saraksti un izpildāmo darbu pozīcijas, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums atbilstoši Tehniskajā dokumentācijā paredzētajam, kas ir jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās atbilstošās tāmju pozīcijās.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

    - Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 „Finanšu piedāvājuma forma”. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 9.punktam), par kādu Izpildītājs veiks būvdarbus. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN, ņemot vērā Tehniskajā dokumentācijā un citos iepirkuma dokumentos noteiktās prasības un faktisko situāciju Būvobjektā.

    - Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

    - Piedāvājumā norādītā cena tiek fiksēta uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot līgumā paredzētos gadījumus.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes ir jāaizpilda MS Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas, secīgi reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma līguma projekta attiecīgajā pielikumā „Darbu daudzumu saraksts” dotajiem darbu daudzumiem un tāmes formām. Dotās darbu daudzumu sarakstu formas bez Iepirkumu komisijas atļaujas mainīt nedrīkst.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un to pielikumu Nr.5, 6 un 7. Visām darbu daudzumu pozīcijām ir jānorāda piedāvātās cenas.

    - Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt darbu daudzumu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu daudzumu sarakstu, ja tāds ir publicēts.

    - Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

  - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide”

identifikācijas numurs MNP2013/40_KPFI

Aizliegts atvērt līdz 2013.gada 14.augusta plkst.10.40.

    - Uz aploksnes jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana

  - Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

  - Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

  - Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

  - Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:

    - ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;

    - ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.daļā noteiktajā gadījumā.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  - Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgās iepirkuma procedūras. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija.

  - Dotais darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajā var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai), lai viņa piedāvājums atbilstu visām Pasūtītāja prasībām, atbilstu Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts, pašvaldības institūciju prasībām.

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv , sadaļā IEPIRKUMI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu speciālistes S.Arcimovičas vai pie jurista Helmuta Pujata darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, tehniskais projekts), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai (sk. 3.punktu) jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā Signe.arcimovica@madona.lv vai Helmuts.pujats@madona.lv , pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

  - Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrējies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tam līdz līguma slēgšanai ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūtu tiesības Latvijā veikt būvdarbus.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kārtot visus maksājumu, tai skaitā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē;

- gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un pasūtītājam ir jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija.

  - Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo spēju atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas).

  - Pretendentam piedāvājumā nolikuma pielikuma „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums” formas attiecīgajā punktā ir jānorāda visi līguma izpildē paredzētie apakšuzņēmēji un viņiem nododamie darbi (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  - Pretendentam ir jābūt atbilstošam nolikuma un tā pielikuma Nr.2 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums” prasībām.

  - Pretendentam ir Darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.

  - Uz pretendentu, uz personu apvienības dalībnieku neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pēc Darbu pieņemšanas uz visu garantijas laiku sniegt izpildīto Darbu garantijas laika nodrošinājumu. Nodrošinājumu noteikumi ir Līguma projekta pielikumā.

  - Citas iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.10.punktā noteiktajam.

  - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.1 formu „Finanšu piedāvājuma forma”.

### Finanšu piedāvājuma tāmes saskaņā ar nolikuma pielikuma „Līguma projekts” pielikumā „Darbu daudzumu saraksts” definētajiem darbu daudzumiem, ņemot vērā iepirkuma procedūras sarakstē veiktos precizējumus, ja tādi ir.

  - Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.3.punktā noteiktajam.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā - pretendenta un apakšuzņēmēja savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.5.punktā noteiktajam.

  - Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cits dokuments par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, nolikuma 17.3.punktā un 17.5.punktā minēto vienošanos (ja attiecināms).

  - Pretendenta (arī apakšuzņēmēja, ja tāds ir) komersanta un būvkomersanta (ja attiecināms) reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu pretendentiem/apakšuzņēmējiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasa.

  - Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Nolikuma 2.pielikuma „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums” 3.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikāta kopija.

  - Tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumā „Prasības tehniskajam piedāvājumam” noteiktajām prasībām, pievienojot prasītos dokumentus un iekļaujot 4.punktā doto tabulu.

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka 5 (piecu) dienu laikā pēc visu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniegs būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst līguma pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām. Apliecinājumā arī jānorāda, vai nodrošinājums tiks sniegts kā kredītiestādes izsniegts dokuments (garantija vai galvojums) vai arī kā Izpildītāja paša galvojums, ieskaitot garantijas nodrošinājuma summu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā.

  - Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

  - Dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, pretendents pieņem un apņemas ievērot visus nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši nolikumā noteiktajam.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja iepirkuma dokumentu atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (jautājumiem, atbildēm un citu publicēto informāciju).

  - Pretendentam līdz lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanai ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta trīspadsmito daļu Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija). Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajai daļai Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās tāmju ailēs un pozīcijās, kurās tās ir konstatētas.

    - Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;

    - Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši nolikuma un 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un to pielikumam Nr.5, 6 un 7, iepirkumu komisija piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis nav atbilstošs nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendenta tehniskās un profesionālās spējas nav atbilstošas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendenta vai Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums” prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto un līguma izpildē vajadzīgo tehnisko prasību līmenim.

    - Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarakstos prasītie būvdarbu apjomi, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precizējumi, vai arī darbu daudzumu saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi neatļauti grozīts, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto tehnisko prasību izpildi, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.

  - Ja pasūtītājam pieejamie finanšu līdzekļi ir mazāki par piedāvāto cenu, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Lai novērtētu vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma panta (51) daļā noteiktās darbības, ievērojot (52) daļā noteikto.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija viņa piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai skaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Iepirkumu komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā esošās ziņas: vai pretendentam un uzrādītajiem apakšuzņēmējiem ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu reģistrā (ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām).

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādīto.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga piedāvājumu vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus iepirkumu komisija ņem vērā pretendenta piedāvājumā iekļauto citu informāciju, kas attiecas uz pretendenta kvalifikāciju vai piedāvājumu, lai pierādītu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumus iepirkumu komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurš ir ar viszemāko cenu.

  - Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 8.1panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā - pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas attiecīgajā iepirkuma daļā, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu. Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tiek ievietots pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem dienā, kad pretendentiem tiek paziņots par pieņemto lēmumu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Apstiprināt iepirkuma procedūras nolikumu, veikt nebūtiskus grozījumus, precizējumus, skaidrojumus iepirkuma procedūras dokumentos, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras dokumentos veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē attiecīgu paziņojumu.

  - Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.

  - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - Izskatīt visu noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.

  - Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem.

  - Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājuma forma”

[aizpildīt katrai iepirkuma daļai atsevišķi]

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā

„Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide”,

identifikācijas numurs MNP2013/40_KPFI

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus - Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveidi Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, un garantijas termiņā izlabot jebkurus defektus atbilstoši Līguma noteikumiem par līgumcenu:

| Līgumcena (bez PVN) | ____________________________________ |
| --- | --- |
| pievienotās vērtības nodoklis 21% | ___________________________________ |
| kopējā līguma summa ar PVN | ____________________________________ |

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” un 4.pielikuma „Darbu daudzumu saraksti” detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma Darbu veikšanai.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, Piedāvājuma parakstīšanas datums.

Nolikuma pielikums Nr.2 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums”

### PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS RĀDĪTĀJU APKOPOJUMS

- Pretendenta finanšu apgrozījums:

Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam elektroietaišu izbūves darbu veikšanā iepriekšējo trīs gadu periodā (ieskaitot arī tekošo gadu) jābūt ne mazākam kā piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, tās dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk, gada vidējam finanšu apgrozījumam elektroietaišu izbūves darbu veikšanā nostrādātajā periodā ir jābūt ne mazākam kā piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN. To pierāda turpmāk tabulā norādītie objekti un to līgumcenas.

| Gads | Līgumcena bez PVN (Ls) | Objekts, darbu veids | Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010. |  |  |  |
|  |  |  | rindas papildina, ja nepieciešams |
| 2011. |  |  |  |
|  |  |  | rindas papildina, ja nepieciešams |
| 2012. |  |  |  |
|  |  |  | rindas papildina, ja nepieciešams |
| 2013. |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |
| Vidēji gadā = Kopā/3 |  |  |  |

- Pretendenta pieredze

  - Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, dalībnieku pieredze skaitāma kopā) ir jābūt pieredzei LED apgaismojuma tīklu izbūvē vismaz 50 gaismekļiem. Pieredzi var pierādīt par iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodu, norādot to turpmāk tabulā un piedāvājumā iekļaujot pasūtītāja atsauksmi par norādītajiem objektiem;

| Objekta nosaukums, līguma Nr., gads | Norādīt atbilstību 2. punktā minētajām prasībām /īss līguma priekšmeta apraksts, izbūvēto LED gaismekļu skaits/ | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |

- Personāla kvalifikācija

  - Pretendentam ir jānorāda būvdarbu vadītājs, kuram ir jābūt sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;

  - ________________________[ norādīt līguma izpildē būvdarbu vadītāja, kurš sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā vārdu, uzvārdu, būvprakses sertifikāta numuru].

  - Ja norādītais būvdarbu vadītājs nav pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:

    - pretendenta vai attiecīgi apakšuzņēmēja apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, būvdarbu vadītājs vai atbildīgais speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

    - piesaistītā būvdarbu vadītāja vai attiecīgi - atbildīgā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents vai attiecīgi apakšuzņēmējs  līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 19.11.2011.noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 4.2.punktu „Komersanta nodarbinātais speciālists vienlaikus kā speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā”, ņemot vērā noteikumu 5.punktā noteikto izņēmumu.

  - Ja pretendents ir ārvalstu komersants un attiecīgajā valstī nav būvkomersantu reģistra un/vai būvniecības speciālistus nereģistrē, tad pretendents piedāvājumā iesniedz savu apliecinājumu attiecīgi par reģistra neesamību un/vai par būvniecības speciālistu nereģistrēšanu attiecīgajā valstī.

- Apakšuzņēmēju saraksts

Tabulā ir jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuriem pretendents ir plānojis nodot kādu līguma Darba daļu.

Ja pretendents neplāno Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tabulā ir jānorāda: „Apakšuzņēmēji nav paredzēti”.

|  | Apakšuzņēmēja nosaukums |  | Veicamā Darba daļa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |  |
|  |  |  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |  |
|  |  |  | Kopā (%) |  |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |  |  |  |  |
|  |  | (amats, paraksts, atšifrējums, zīmogs) |  |  |  |

### Nolikuma pielikums Nr.3 „Prasības Tehniskajam piedāvājumam”

### Prasības Tehniskajam piedāvājumam

- Pretendentam ir jāapliecina, ka gadījumā, ja viņam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš izpildīs visas nolikuma Līguma projekta pielikumā Nr.3 „Tehniskās specifikācijas” (turpmāk tekstā - Tehniskās specifikācijas) minētās prasības.

- Lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvāto preču atbilstību „Tehniskās specifikācijās” norādītajām prasībām, Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj sekojoši dokumenti:

  - Preces atbilstību pierādošie dokumenti un sertifikāti. Pretendentam par piedāvātajiem Gaismekļiem ir jāiesniedz sekojošu atbilstību apliecinošu dokumentu oriģināli vai kopijas:

    - CE sertifikāti (vai to kopijas), kas pierāda piedāvāto gaismekļu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/95/EC „Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās” un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/108/EC „Par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību” un sekojošām Latvijas Valsts standartu prasībām:

      - LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 62031:2009 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 62471:2009 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 62493:2010 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 55015:2007 /A2:2009 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 61547:2010 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009 standarts vai ekvivalents;

      - LVS EN 61000-3-3:2009 standarts vai ekvivalents.

    - Pretendenta vai gaismekļu ražotāja oficiāli izsniegts apliecinājuma dokuments, kas apliecina, ka piedāvāto gaismekļu kalpošanas laiks atbilst iepirkuma nolikuma pielikumā „Tehniskās specifikācijas”  izvirzītām gaismekļu kalpošanas laika prasībām.

    - Iespējamā piegādātāja vai gaismekļu ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija, kas apliecina gaismekļu atbilstību Eiropas Savienībā un Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošām prasībām.

  - Uzstādīšanas, apkopes un garantijas darbu veikšanu apliecinošie dokumenti:

    - Preces ražotāja apliecinājums par to, ka preču piegādātājs ir tiesīgs un kompetents veikt piegādāto un uzstādīto Gaismekļu garantijas remontu un apkopi.

    - Apliecinājumu par to, ka pretendents ir gatavs nodrošināt garantijas remontu un apkopi vismaz 5 (piecus) gadus pēc Gaismekļu  uzstādīšanas.

    - Ja pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu, pats nav tiesīgs veikt piegādāto un uzstādīto preču garantijas remontu un apkopi, tad kopā ar piedāvājumu norāda informāciju par garantijas remonta un apkopes veikšanas iespējām, ko apstiprinājis arī preču ražotājs, norādot garantijas remonta un apkopes veicēja nosaukumu, adresi, kontaktinformāciju. Papildus jāiesniedz garantijas remonta un apkopes veicēja apliecinājumu par to, ka tas ir gatavs nodrošināt garantijas remontu un apkopi vismaz 5 (piecus) gadus pēc Gaismekļu uzstādīšanas.

3. Informācija par preču paraugiem un pārbaude.

  - Ja Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem Pasūtītājam nevar pierādīt piedāvāto preču atbilstību Tehniskajās specifikācijās noteiktajam, Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas laikā papildus lūgumam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta trešajā daļā paredzētajam patur tiesības pieprasīt Pretendenta piedāvāto preču paraugus (atskaitot balstus un konsoles).

  - Saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, Pretendents pieprasītos preču paraugus Pasūtītājam iesniedz ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Pasūtītājs patur tiesības pārbaudīt iesniegtos gaismekļu paraugus „Latvijas elektroniskais iekārtu testēšanas centra” (LEITC) laboratorijā.

  - Ja iesniegtā gaismekļa tehniskie parametri pēc pārbaudes rezultātiem ir zemāki, nekā norādīts tehniskajās specifikācijā noteiktajās minimālajās prasībās, tad Pasūtītājs var lūgt Pretendentam iesniegt citas ES valstī reģistrētas sertificētas elektronisko iekārtu testēšanas laboratorijas slēdzienu par piedāvātājiem preču paraugiem. Ja tāds netiek iesniegts, tad Pasūtītājs var noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

4. Tehniskajā piedāvājumā iekļaujamo dokumentu tabula.

4.1. Pretendents piedāvājumā iekļauj aizpildītu tabulu, kurā norāda informāciju par katru tehniskajā piedāvājumā iekļauto dokumentu sekojoši:

| Nr. p.k. | LED gaismekļa jauda | Ražotājs/ preces kods | Atbilstība tehniskajās specifikācijas norādītajām prasībām (atbilst/ neatbilst) | Atbilstību apliecinošo dokumentu nosaukumi (piem. sertifikāts XX) | Īss skaidrojums, kuru tehniskajās specifikācijās norādīto parametru apliecina šis dokuments | Piedāvājuma lapas numurs, kurā atrodas minētais dokuments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED ielas gaismeklis ar jaudu 56W |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  | [rindas pievienot pēc vajadzības] |
| 2. | LED ielas gaismeklis ar jaudu 71W |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  | [rindas pievienot pēc vajadzības] |

### Nolikuma pielikums Nr.4 „Līguma projekts”

Būvdarbu līgums Nr. __________________

„Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide”

Madonā

2013.gada __._______

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas, pamatojoties uz <pārstāvības pamatojums>, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Komersanta nosaukums>, reģ. Nr. <numurs>, tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas pamatojoties uz <pārstāvības pamatojums>, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma procedūrā Nr. MNP2013/40_KPFI „Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” (turpmāk tekstā – Iepirkums) pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, noslēdz savā starpā šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un darbaspēku veikt Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveides darbus un garantijas termiņā izlabot jebkurus defektus atbilstoši Līgumam, turpmāk tekstā - Darbi, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, turpmāk tekstā - Objekts, saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem, Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu Iepirkumā un atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājs Darbus Objektā uzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Līguma 1.1. punktā minēto Darbu izpildes termiņš ir 7 (septiņas) dienas no Līguma parakstīšanas dienas, kas pamatots ar Izpildītāja piedāvājumu.

- LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līgumcena par Līguma Darbu izpildi ir Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli 21% ir ...... Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>). Līgumcena Darbu izpildei ir pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu un koriģēta saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem [ja ir veikts aritmētisko kļūdu labojums].

  - Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši:

    - Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu izpildes aktu (Forma 2) un nepieciešamo izpilddokumentāciju pēc visu Darbu pilnīgas pabeigšanas. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā  (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu izpildes aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie darbi 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas no pasūtītāja puses.

    - Ja Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu izpildes aktu un nav saņēmis rakstiski konstatētus trūkumus par izpildīto darbu kvalitāti vai par veikto darbu neatbilstību līguma noteikumiem, tad darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.

    - Pasūtītājam ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar prasībām pret Izpildītāju, kuras izriet no Līguma neievērošanas.

    - Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu atbilstoši Līguma 7.2.punktā paredzētajam, Pasūtītājs ir tiesīgs garantijas laika nodrošinājuma summu ieturēt no izmaksājamās summas par veiktajiem Darbiem.

    - Priekšapmaksa un/vai starpmaksājumi netiek paredzēti.

    - Pievienotās vērtības nodoklis valsts budžetā tiek ieskaitīts saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteikto.

  - Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no līgumā paredzētiem Darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

  - Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu ar tajā norādītajām cenām. Cenas tiek fiksētas uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, un būvniecības materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiks atlīdzināts.

  - Līgums var tikt grozīts gadījumā, ja ir konstatēts, ka iepirkumā paredzēto darbu pilnīgai izpildei nepieciešams veikt papildus darbus vai nepieciešams pielietot citus būvizstrādājumus, tehnoloģijas u.tml., un Izpildītājs, balstoties uz savu kvalifikāciju, pieredzi un iepirkuma dokumentāciju, nevarēja paredzēt un ievērtēt savā piedāvājumā. Neparedzēti darbi nav būvdarbu tāmē neiekļautās izmaksas, kas Izpildītājam bija jāparedz, lai nodrošinātu iepirkumā paredzēto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Grozījumus veic, Pusēm rakstveidā vienojoties, tikai atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem tiesību aktiem.

- DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

  - Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. Gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, tad Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem pēc to nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvu prasībām.

  - Izpildītājs līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai sakārto Darbu veikšanas vietu (t.sk. ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības): novāc būvgružus, Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus.

  - Ja pirms nodošanas vai arī tās laikā tiek konstatēti kādi defekti, Izpildītājam tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā laikā.

  - Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu sertifikātus, deklarācijas un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem, ņemot vērā līguma pielikuma „Tehniskās specifikācijas” prasības. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam valsts valodā visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, kā arī sertificēto materiālu un iekārtu sertifikātus, garantijas talonus u.c. nepieciešamos dokumentus.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājs apņemas apmaksāt izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi un termiņā izpildītos būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

  - Pasūtītājs apņemas 2 (divu) kalendāra dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

  - Pasūtītājs neapņemas nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu elektroenerģijas, ūdens pieslēguma un kanalizācijas ūdeņu novadīšanas vietām.

  - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Izpildītājam, tā darbiniekiem, brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses, kā arī apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādiem notikumiem, kā arī par izmaiņām Objektā veicamo darbu grafikā, kas var traucēt vai kavēt Izpildītāja darbu izpildi.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs Līguma parakstīšanas dienā iesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi rīkojumu par atbildīgā personāla nozīmēšanu un citus dokumentus, ja tādi ir nepieciešami.

  - Līguma Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi par tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti, palielināt Līguma cenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Pasūtītāja atbildīgā persona var pieprasīt Līguma Izpildītājam iesniegt šādu apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu, attiecībā uz Līguma cenu vai pabeigšanas termiņu.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi brīvu pieeju būvlaukumam, būvobjektam vai citām teritorijām, kurās tiek veikti būvdarbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt būvdarbu gaitu un Darbu kvalitāti.

  - Izpildītājs nodrošina iespēju Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi piekļūt tehniskajai dokumentācijai, visiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citai informācijai, kas saistīta ar būvlaukumu un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sniedz Pasūtītājam skaidrojumus attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem, izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju.

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai ar būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai nebūtu nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, vai zemes īpašumu izmantošanai.

  - Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar veikto Darbu izpildes aktu, par kura iesniegšanas formu Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāja atbildīgo personu par Līguma izpildi.

  - Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai.

  - Visa Līguma perioda laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību kārtīgai visu Līguma saistību izpildīšanai, darbu izpildes laikā nodrošina kompetentu Darbu vadītāju (-jus).

  - Visā Līguma darbības laikā, līdz Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina savas Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos Darbos.

  - Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu būvgružu savākšanu un izvešanu.

  - Izpildītājs apņems pirms Darbu nodošanas veikt Objekta sakārtošanu vismaz stāvoklī, kas nav sliktāks, kā pirms Darbu uzsākšanas.

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti attiecīgajā jomā.

  - Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā būvniecības jomā spēkā esošos noteikumus un Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar būvnormatīviem.

- APAKŠLĪGUMI

  - Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm u.c.

  - Ja Izpildītājs piesaista apakšuzņēmējus, Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka attiecīgos darbus veic atbilstoši kvalificēti apakšuzņēmēji/speciālisti.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru piesaistīto apakšuzņēmēju, ja tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības noteikumus.

  - Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainīt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, ja vienlaicīgi izpildās visi turpmākie nosacījumi:

    - netiek nomainīts Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis,

    - netiek nomainīts tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,

    - apakšuzņēmējam nodoto veicamo būvdarbu vērtība ir līdz 19 procentiem no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības.

  - Izpildītājam, personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem:

    - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis;

    - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

    - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka.

  - Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei, viņš Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga kvalifikācijas pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā.

  - Pasūtītājs rakstveidā piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam.

- GARANTIJAS

  - Garantijas laiks veiktajiem Darbiem ir 5 (pieci) gadi pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Garantijas termiņš veiktajiem darbiem tiek nodrošināts ar Garantijas laika nodrošinājumu, kurš Izpildītājam ir jāiesniedz atbilstoši līguma pielikuma Nr.2 „Nodrošinājumu noteikumi 2.punktā noteiktajam.  Garantijas laika nodrošinājums ir jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc kopējā būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

  - Izpildītājs garantē, ka Līgumā minētajā garantijas termiņā par saviem līdzekļiem novērsīs būvdarbu defektus, kas būs atklājušies pēc kopējā būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem būvdarbiem un būvobjekta būvniecībai izmantojamiem būvizstrādājumiem neatkarīgi no tā, kas izpildījis būvdarbus vai izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas Objektā uz defekta akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu defekta akta sastādīšanai.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz iepriekš minētā defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs arī Izpildītājam, kā arī, tas ir pamats, lai iestātos turpmāk minētās sekas.

  - Ja Izpildītājs nav izlabojis defektus saskaņā ar pušu parakstīto defektu aktu un tajā noteikto darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz defekta akta sastādīšanu saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu Uzņēmēju palīdzību novērst defektus. Defektu aktā norādīto defektu novēršanai radušās izmaksas sedz Izpildītājs: Pasūtītājs to summu pieprasa kredītiestādē no garantijas laika nodrošinājuma summas atbilstoši garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem. Ja garantijas laika nodrošinājums ir mazāks nekā defektu novēršanas darbu izmaksas, Pasūtītājs no nodrošinājuma nesegtās defektu novēršanas darbu izmaksas atgūst no Izpildītāja, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kuram tas ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.

  - Pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos Izpildītāja veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par savas un savu apakšuzņēmēju darbības rezultātā radītiem zaudējumiem.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

  - Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma noteikumiem, viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apmērā, izņemot Līguma 8.6.punktu.

  - Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda vai neievēro Līgumā noteiktos pienākumus un nenovērš konkrēto pārkāpumu 2 (divu) dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Līguma laušanas gadījumā pēc abpusēji parakstīta izpildīto Darbu akta parakstīšanas Puses 10 (desmit) dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi.

  - Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tā puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nav uzsācis Darbus objektā Līgumā noteiktajā termiņā vai, ja Darbi netiek pildīti saskaņā ar vienu vai vairākiem Līguma vai tā pielikumu noteikumiem.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Ar Nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi Objektā.

  - Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas, tad katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto Darbu.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta tiesā saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- CITI NOTEIKUMI

  - Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

  - Pušu kontaktpersonas:

| Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi : | Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā pilnvarotā persona: |
| --- | --- |
| Vārds uzvārds |  |
| Tālrunis: | Tālrunis: |
| Fakss: | Fakss: |
| e-pasts: | e-pasts: |

  - Pasūtītājs ar aktu nākošajā dienā pēc Līguma noslēgšanas dienas nodod Izpildītājam Objektu vai visas Līguma izpildē iesaistītās Objektu veidojošās daļas un līdz Darbu pabeigšanai Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Objektu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti būvsapulces sasauc, organizē un protokola sagatavošanu nodrošina Izpildītāja pārstāvis. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces, par būvsapulču laiku un vietu savstarpēji vienojoties, uzaicinot Izpildītāju un apakšuzņēmēju pārstāvjus. Ja būvsapulci sasauc Pasūtītājs, tad Pasūtītāja pārstāvis organizē un nodrošina protokola sagatavošanu.

  - Būvsapulcē obligāti piedalās būvuzraugs un  Izpildītāja pilnvarotā persona. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma puse, kuras intereses šī persona pārstāv.

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā atrunāto saistību izpildei.

  - Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus.

  - Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli.

  - Līguma ietvaros nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.1panta trešajā daļā minētajam.

  - Visas Līguma izmaiņas vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm vai izbeigšanās.

  - Līgums sagatavots uz ... lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

- PIELIKUMI

Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un to prioritārā secība, sākot no svarīgākā, ir šāda:

  - Līguma pielikums Nr.1 – Sarakste Iepirkumā;

  - Līguma pielikums Nr.2 – Nodrošinājuma noteikumi;

  - Līguma pielikums Nr.3 – Tehniskās specifikācijas;

  - Līguma pielikums Nr.4 – Darbu daudzumu saraksti;

  - Līguma pielikums Nr.5 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā;

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| ## PASŪTĪTĀJS | ## IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Madonas novada pašvaldība |  |
| Reģistrācijas Nr.LV90000054572 | Reģistrācijas Nr. |
| Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija | Adrese: |
| Valsts kase | AS |
| TREL LV22 |  |
| Norēķinu konts | Norēķinu konts Nr. |
| paraksts | paraksts |
| Paraksta atšifrējums | Paraksta atšifrējums |

# Līguma projekta pielikumi

|  | lapa (no – līdz) |
| --- | --- |
| 1. Pielikums „Iepirkuma sarakste”. |  |
| 2. Pielikums „Nodrošinājuma noteikumi” |  |
| 3. Pielikums „Tehniskās specifikācijas”. |  |
| - Pielikums „Darbu daudzumu saraksti”. |  |
| - Pielikums „Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā” |  |

LĪGUMA PROJEKTA 1.pielikums

IEPIRKUMA SARAKSTE

Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, pasūtītājs šeit pievieno iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti.

LĪGUMA PROJEKTA

2. pielikums  NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI

Nodrošinājuma noteikumi

Līguma Izpildei ir šāds nodrošinājums un tā noteikumi:

- Kredītiestādes izsniegts Garantijas laika nodrošinājums:

  - tas ir kredītiestādes sniegta beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegts galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde). Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Garantijas laika nodrošinājums ir jāiesniedz  10 (desmit ) dienu laikā pēc kopējā būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

  - Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

    - Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības.

    - Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    - Nodrošinājuma summa ir ne mazāka kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 5 gadi.

    - Nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai.

    - Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

  - Par garantijas laika nodrošinājuma sniedzēju Līguma ietvaros drīkst būt arī pats Izpildītājs. Uz Izpildītāja sniegto nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz kredītiestādes sniegto nodrošinājumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai Izpildītājam jāpaziņo nodrošinājuma saņemšana (ieturēšana).

| Pasūtītājs Madonas novada pašvaldība | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA 3.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

### Tehniskās specifikācijas

Izpildītājam ir jānodrošina visu Tehniskajā specifikācijā minēto prasību izpilde.

- Tehniskie un sasniedzamie rādītāji.

| Nr.p.k | Tehniskie rādītāji | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Apgaismojuma stundu skaits gadā (vidēji) | 3800 |
| 1.2. | Esošais elektroenerģijas patēriņš (kWh) | 69825,00 |
| 1.3. | Elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas (kWh) | 13374,28 |
| 1.4. | Nomaināmo gaismekļu kopīgā jauda(kW) | 18,38 |
| 1.5. | Uzstādāmo gaismekļu kopīgā jauda (kW) | 4,11 |
| 1.6. | Uzstādāmo gaismekļu skaits katram tipam |  |
| 1.6.1. | LED ielu gaismeklis ar jaudu 54W IP66 | 43 |
| 1.6.2. | LED ielu gaismeklis ar jaudu 77W IP66 | 24 |
| 1.7. | Uzstādāmo gaismekļu ar spuldzi darbības laiks bez apkalpes (stundās) katram tipam |  |
| 1.7.1. | LED ielu gaismeklis ar jaudu 54W IP66 | 60000 |
| 1.7.2. | LED ielu gaismeklis ar jaudu 77W IP66 | 60000 |

- Efektivitātes rādītāji.

Izpildītājam ir jānodrošina šādu minimālo efektivitātes rādītāju izpilde:

| Nr.p.k. | Rādītājs | Mērvienība | Gadā | Viena Gaismekļa spuldzes mūža laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Energopatēriņa ekonomija no gaismekļu nomaiņas | kWh | 54199,400 | līdz: 14 940 kWh |
| 2.2. | Energopatēriņa ekonomija no apgaismojuma līmeņa regulēšanas | kWh | 2251,32 | līdz 613,78 |
| 2.3. | CO2 emisiju samazinājums no gaismekļu nomaiņas | CO2 tonnas | 21,52 | 339,74 |
| 2.4. | CO2 emisiju samazinājums no apgaismojuma līmeņa regulēšanas | CO2 tonnas | 0,894 | 14,11 |
| 2.5. | Oglekļa dioksīdaemisiju kopējais plānotais samazinājums (3.+4.) | CO2 tonnas | 22,41 | 353,89 |

- Gaismekļu specifikācija

Izpildītāja piedāvātajiem gaismekļiem ir jāatbilst sekojošām izvirzītām minimālajām prasībām:

3.1. LED gaismeklis ar jaudu 56W

| Nr.p.k. | Parametrs | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcionalitāte |  |
| 3.1.1. | Gaismas plūsmas veids: | Simetriska |
| 3.1.2. | Sistēmas maksimālā (bez dimēšanas) gaismas plūsma, ±2.5%, ne mazāk kā: | 4800 Lm |
| 3.1.3. | Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma visa mūža laikā, ±2.5%, ne mazāk kā: | 3900 Lm |
| 3.1.4. | Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | No 3000 līdz 4000 |
| 3.1.5. | Gaismekļa barošanas bloks nodrošina gaismas intensitātes maiņu saskaņā ar 1-10V vai DALI protokoliem, ar programmēšanas iespēju: | Jā |
| 3.1.6. | Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Jā, Izpildītājam varētu tikt pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |
|  | Konstrukcija |  |
| 3.1.7. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
| 3.1.8. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| 3.1.9. | Gaismekļa kupols / plafons: | Plakans stikls |
| 3.1.10. | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| 3.1.11. | Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| 3.1.12. | Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK10 Stikls IK08 |
| 3.1.13. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |
| 3.1.14. | Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0, -10° vai -15°; Tieši uz masta  60-76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5°. |
| 3.1.15. | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| 3.1.16. | Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā: | ~0.1 |
| 3.1.17. | Brīva vieta papildus kontroliekārtu uzstādīšanai: | jā |
|  | Elektriskie parametri |  |
| 3.1.18. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |
| 3.1.19. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazāk kā: | I (pirmā) |
| 3.1.20. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |
| 3.1.21. | elektriska patērējama jauda ar maksimālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 56 W |
| 3.1.22. | Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 52 W |
| 3.1.23. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |
| 3.1.24. | Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 |
| 3.1.25. | Patērējams nominālās jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ±10% |
| 3.1.26. | Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
|  | Ekspluatācijas parametri |  |
| 3.1.27. | Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 60 000 |
| 3.1.28. | Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| 3.1.29. | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| 3.1.30. | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| 3.1.31. | Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no masta: | jā |
| 3.1.32. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkaršanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
| 3.1.33. | Darba temperatūru diapazons: |  |
| 3.1.34. | - Bez gaismas plūsmas samazināšanas: | -20°C ÷ +25°C |
| 3.1.35. | - Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30%: | -35°C ÷ +35°C |
|  | Vides aizsardzība |  |
| 3.1.36. | Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| 3.1.37. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |
| 3.1.38. | Atbilst ROHS prasībām: | jā |
|  | Pappildus prasības |  |
| 3.1.39. | Korpusā iebūvēts gaismas plūsmas vadības gaismekļa kontrolieris (tehniskā specifikācija: Ielu apgaismojuma vadības sistēma) ar IP20 aizsardzības klases nodrošināšanu: | Jā |
| 3.1.40. | Gaismekļa iespējama pievienošana pie apgaismojuma vadības tālvadības sistēmas Teliko „CityLight”: | Jā |
| 3.1.41. | Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| 3.1.42. | Pēc gaismekļu uzstādīšanas apgaismojuma rezultātu pārbaudei iesniedz CD vai zibatmiņas formātā pievienoti konkrētā piedāvātā gaismas ķermeņa artikula fotometrijas faili (.ldt; .ies) un parametru lapas: | Jā |
| 3.1.43. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |
|  | Kvalitāte |  |
| 3.1.44. | Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| 3.1.45. | - kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| 3.1.46. | - vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |
| 3.1.47. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |
| 3.1.48. | - IEC EN 60598-1: Luminaires, general requirements and tests; |  |
| 3.1.49. | - IEC EN 60598-2-3: Particular requirements, luminaires for Road & Street Lighting; |  |
| 3.1.50. | - IEC EN 62031 (only for LED): LED modules for general lighting, safety specifications; |  |
| 3.1.51. | - EN 55015: Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment; |  |
| 3.1.52. | - ·EN 61547: Equipment for general lighting purposes, immunity requirements; |  |
| 3.1.53. | - EN 61000-3-2: Limits for Harmonic emissions (<16A per phase); |  |
| 3.1.54. | - EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in Low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16A; |  |
| 3.1.55. | - EN 61347-1: General & Safety requirements for the driver; |  |
| 3.1.56. | - EN 61347-2-13 (only for LED): Particular requirements for DC or AC supplied electronic driver for LED modules; |  |
| 3.1.57. | - EN 62471: Photo biological safety of Lamps and lamp systems; |  |

3.2. LED gaismeklis ar jaudu 71W

| Nr. p.k. | Parametrs | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcionalitāte |  |
| 3.2.1. | Gaismas plūsmas veids: | Simetriska |
| 3.2.2. | Sistēmas maksimālā (bez dimēšanas) gaismas plūsma, ±2.5%, ne mazāk kā: | 6500 Lm |
| 3.2.3. | Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma visa mūža laikā, ±2.5%, ne mazāk kā: | 5100 Lm |
| 3.2.4. | Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | No 3000 līdz 4000 |
| 3.2.5. | Gaismekļa barošanas bloks nodrošina gaismas intensitātes maiņu saskaņā ar 1-10V vai DALI protokoliem, ar programmēšanas iespēju: | Jā |
| 3.2.6. | Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Jā, Izpildītājam varētu tikt pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |
|  | Konstrukcija |  |
| 3.2.7. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
| 3.2.8. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| 3.2.9. | Gaismekļa kupols / plafons: | Plakans stikls |
| 3.2.10. | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| 3.2.11. | Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| 3.2.12. | Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK10 Stikls IK08 |
| 3.2.13. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |
| 3.2.14. | Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0, -10° vai -15°; Tieši uz masta  60-76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5°. |
| 3.2.15. | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| 3.2.16. | Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā: | ~0.1 |
| 3.2.17. | Brīva vieta papildus kontroliekārtu uzstādīšanai: | jā |
|  | Elektriskie parametri |  |
| 3.2.18. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |
| 3.2.19. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazāk kā: | I (pirmā) |
| 3.2.20. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |
| 3.2.21. | elektriska patērējama jauda ar maksimālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 71 W |
| 3.2.22. | Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 64 W |
| 3.2.23. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |
| 3.2.24. | Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 |
| 3.2.25. | Patērējams nominālās jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ±10% |
| 3.2.26. | Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
|  | Ekspluatācijas parametri |  |
| 3.2.27. | Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 60 000 |
| 3.2.28. | Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| 3.2.29. | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| 3.2.30. | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| 3.2.31. | Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no masta: | jā |
| 3.2.32. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkaršanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
| 3.2.33. | Darba temperatūru diapazons: |  |
| 3.2.34. | - Bez gaismas plūsmas samazināšanas: | -20°C ÷ +25°C |
| 3.2.35. | - Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30%: | -40°C ÷ +50°C |
|  | Vides aizsardzība |  |
| 3.2.36. | Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| 3.2.37. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |
| 3.2.38. | Atbilst ROHS prasībām: | jā |
|  | Papildus prasības |  |
| 3.2.39. | Korpusā iebūvēts gaismas plūsmas vadības gaismekļa kontrolieris (tehniskā specifikācija: Ielu apgaismojuma vadības sistēma) ar IP20 aizsardzības klases nodrošināšanu: | Jā |
| 3.2.40. | Gaismekļa iespējama pievienošana pie apgaismojuma vadības tālvadības sistēmas Teliko „CityLight”: | Jā |
| 3.2.41. | Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| 3.2.42. | Pieteikumam apgaismojuma rezultātu pārbaudei CD vai zibatmiņas formātā pievienoti konkrētā piedāvātā gaismas ķermeņa artikula fotometrijas faili (.ldt; .ies) un parametru lapas: | Jā |
| 3.2.43. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |
|  | Kvalitāte |  |
| 3.2.44. | Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| 3.2.45. | - kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| 3.2.46. | - vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |
| 3.2.47. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |
| 3.2.48. | - IEC EN 60598-1: Luminaires, general requirements and tests; |  |
| 3.2.49. | - IEC EN 60598-2-3: Particular requirements, luminaires for Road & Street Lighting; |  |
| 3.2.50. | - IEC EN 62031 (only for LED): LED modules for general lighting, safety specifications; |  |
| 3.2.51. | - EN 55015: Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment; |  |
| 3.2.52. | - ·EN 61547: Equipment for general lighting purposes, immunity requirements; |  |
| 3.2.53. | - EN 61000-3-2: Limits for Harmonic emissions (<16A per phase); |  |
| 3.2.54. | - EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in Low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16A; |  |
| 3.2.55. | - EN 61347-1: General & Safety requirements for the driver; |  |
| 3.2.56. | - EN 61347-2-13 (only for LED): Particular requirements for DC or AC supplied electronic driver for LED modules; |  |
| 3.2.57. | - EN 62471: Photo biological safety of Lamps and lamp systems; |  |

3.3. Apgaismojuma balsti ar konsoli

| Nr.p.k. | Parametrs | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Garantijas laiks | 5 gadi |
| 3.3.2. | Balsta materiāls | metāls |
| 3.3.3. | Konsoles materiāls | metāls |
| 3.3.4. | Balsta augstums virs zemes bez konsoles | 6m |
| 3.3.5. | Balsta augstums virs zemes ar konsoli | 8 m |
| 3.3.6. | Konsoles izvirzījums | 1m |

  - Apgaismes balstu specifikācija

| Nr.p.k. | Parametrs | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija |  |  |
| 3.4.1. | Apgaismes balsta kopējais garums ne mazāk kā | 6000mm |
| 3.4.2. | Apgaismes balsta apakšdaļas izmērs ne mazāk kā | 143mm +/-2mm |
| 3.4.3. | Apgaismes balsta pamata svars ne mazāk kā | 360kg |
| 3.4.4. | Apgaismes balsta pamata stiprinājuma skrūvju skaits ne mazāk kā | 4 |
| 3.4.5. | Apgaismes balsta konsoles augstums | 2000mm |
| 3.4.6. | Apgaismes balsta konsoles garums | 1000mm |
| 3.4.7. | Apgaismes balsta konsoles leņķis pret horizontu | 10* |
| Kvalitāte |  |  |
| 3.4.8. | Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| 3.4.8.1. |  kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| 3.4.8.2. |  vides aizsardzības sistēma ISO14001: | Jā |
| 3.4.9. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |
| 3.4.9.1. |  IEC EN 40-5:2002 | Jā |
| 3.4.10. | Pievienot ražotāja slodzes aprēķinus izmantojot paredzētos gaismekļus | Jā |

- Materiāli un darbi

Materiāli un darbi ir norādīti darbu apjomos. Izpildītājam, sastādot izmaksu tāmi, tajā ir jāiekļauj arī neparedzētiem izdevumi, kas varētu būt šajā objektā nepieciešami, bet nav iekļauti specifikācijās un apjomos, lai izbūvētu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu un standartu prasībām. Izmaksas ir izvērtējamas, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un objekta apskati.

- Darbu atļaujas un saskaņojumi.

Pasūtītājs nodrošina visu nepieciešamo darbu atļauju un saskaņojumu esamību teritorijām, kurās ir paredzēta Iepirkumā esošo darbu izpilde.

- Objekti.

Apgaismojuma rekonstrukcijas darbi ir veicami sekojošās Jaunkalsnavas ciema ielās:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums/vietas | Vietas apgaismojuma klase |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pārupes iela | ME5 |
| 2. | Kalna iela | ME6 |
| 3. | Dzelzceļa iela | ME6 |
| 4. | Vesetas iela | ME6 |
| 5. | Dzīvojamo māju iekšpagalmos Vesetas un draudzības ielās | S3 |
| 6. | Skolas iekšpagalmos | S2 |

- Darbu izpildes vietu apskate klātienē.

Izpildītājs var veikt darbu izpildes vietas apskati jebkurā tam pieejamā laikā.

- Līguma izpildes laiks.

Līgumā izpildes termiņš ir viena nedēļa no līguma noslēgšanas dienas. Līguma izpildes termiņš nevar tikt pagarināts.

- Preces atbilstību pierādošie dokumenti un sertifikāti.

Izpildītājam pabeidzot būvdarbus par Gaismekļiem ir jāiesniedz sekojošu atbilstību apliecinošu dokumentu oriģināli vai apliecinātas kopijas:

  - CE sertifikāti (vai to kopijas), kas pierāda piedāvāto gaismekļu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/95/EC „Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās” un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/108/EC „Par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību” un sekojošām Latvijas Valsts standartu prasībām:

    - LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 62031:2009 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 62471:2009 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 62493:2010 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 55015:2007 /A2:2009 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 61547:2010 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009 standarts vai ekvivalents;

    - LVS EN 61000-3-3:2009 standarts vai ekvivalents.

  - Piegādātāja vai gaismekļu ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija, kas apliecina gaismekļu atbilstību Eiropas Savienībā un Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošām prasībām.

- Darbu, materiālu garantijas termiņš un apkope.

  - Rekonstrukcijas darbu un būvdarbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā brīža. Izmantoto gaismekļu garantijas laiks ir 5(pieci) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Izpildītājs pats nodrošina vai norāda, kas ir tiesīgs veikt apkopi nomainītajiem apgaismes ķermeņiem garantijas perioda laikā. Ar Garantijas laika apkopi ir domāta piemēram gaismekļu regulēšanas darbi un citi specifiski gaismekļa uzturēšanas darbi, kurus nevar veikt pats Pasūtītājs. Par apkopes darbu veikšanu Pasūtītājs slēdz atsevišķu vienošanos ar apkopes darbu veicēju.

- Preču paraugi un pārbaude.

Ja Būvdarbu laikā Pasūtītājs veic uzstādāmo gaismekļu pārbaudi LEITC laboratorijā un uzstādāmo gaismekļu tehniskie parametri ir mazāki nekā Tehniskajās specifikācijās prasīts, tad Pasūtītājs lūdz Izpildītājam iesniegt citas ES valstī reģistrētas sertificētas elektronisko iekārtu testēšanas laboratorijas slēdzienu par konkrēto uzstādāmo gaismekļu tehniskiem parametriem. Ja tāds netiek iesniegts, tad Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu ieturot no Izpildītāja Pasūtītāja apmaksātās laboratorijas ekspertīzes izmaksas. Pasūtītājs neapmaksā paša Izpildītāja izvēlētās laboratorijas izmaksas.

- Profilshēmas.

Pielikumā ir pievienotas profilshēmas PDF formātā 6 posmiem.

LĪGUMA PROJEKTA 4.pielikums

DARBU DAUDZUMA SARAKSTS

Darbu daudzumu saraksts

### I VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI PAR DARBU DAUDZUMU SARAKSTU

Tehniskās dokumentācijas paskaidrojumi, specifikācijas un rasējumi, un veicamo darbu daudzumu saraksts ir pieejams elektroniskā formātā Madonas novada pašvaldības mājas lapā: www.madona.lv sadaļā IEPIRKUMI pie attiecīgā iepirkuma nosaukuma, identifikācijas numurs MNP2013/40_KPFI, dokumentācijas.

### II VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI PAR TEHNISKAJĀ PROJEKTĀ IEKĻAUTO DARBU DAUDZUMU SARAKSTU

Būvuzņēmējam jāpārbauda darbu un materiālu apjomi pēc tehniskās dokumentācijas un izstrādātajās tāmēs jāietver pie atbilstošo darbu izcenojumiem neuzrādīto palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas, kas nodrošina visu celtniecības darbu veikšanu līdz ēkas ekspluatācijas uzsākšanai, Latvijas būvnormatīviem un standartiem!

Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksti MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.madona.lv/ iepirkumi pie iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2013/40_KPFI, dokumentācijas.

Iepirkumā ir šādi Darbu daudzumu saraksti (Finanšu piedāvājuma tāmju formas):

- Lokālā tāme Nr.1 „Elektromontāžas darbi”;

- Tāme Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem – „Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide”.

- Būvniecības koptāme.

Pasūtītājs nolikumam pievieno Darbu daudzumu sarakstus.

LĪGUMA PROJEKTA 5.pielikums

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMĀ

  - Izpildītājs nodrošina 1 piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu speciālista.

  - Pasūtītāja un Uzraudzības vajadzībām piedāvājuma kopija ir pieejama pie Madonas novada pašvaldības atbildīgās personas par Līguma izpildi.

Gatavojot parakstīšanai Līgumu, Pasūtītājs pievieno Izpildītāja piedāvājuma kopiju.

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods