## Koptāme
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība.
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija.
Objekta adrese: Meža ielā 24,Mārcienā, Mārcienas pagasts,Madonas novads.
Tāmes izmaksas sniegtas 2011.gada tirgus cenās
Nr. p.k. | Tāmes p.k. | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Kopsavilkuma tāme | Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija
Kopā
PVN(%) |  |  |  | 22%
Pavisam būvniecības izmaksas:
Sastādīja: ________________
Sert.Nr.
"_ ." 2011

## Kopsavilkums
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība.
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija.
Objekta adrese: Meža ielā 24,Mārcienā, Mārcienas pagasts,Madonas novads.
Tāmes izmaksas sniegtas 2011.gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Tāmes Nr | Lokālās tāmes nosaukums |  | Tāmes izmaksas (Ls) | tajā skaitā
[5 empty] | Darba alga(ls) | Materiāli(ls) | Mehānismi(ls)
1 | 1 | Celtniecības darbi
2 | 2 | Elektroinstalācija
3 | 3 | UAS
4 | 4 | UK
5 | 5 | Ventilācija
Kopā:
Virsizdevumi, % |  |  | %
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa, % |  |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis% | 24.09%
Pavisam kopā:
|  | Sastādīja: ________________ |  |  | Pārbaudīja: ________________
Sert.Nr.
"__." 2011

## I_kārta
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Rekonstrukcijas celtniecības darbi I-kārta
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība.
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija. | [9 empty] | Tāmes izmaksas Ls
| Objekta adrese: Meža ielā 24,Mārcienā, Mārcienas pagasts,Madonas novads. | [9 empty] | Tāme sastādīta gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Demontāžas darbi.
1 |  | Starpsienu demontāža | m2 | 209.86
2 |  | Koka starpsienu izjaukšana | m2 | 10.56
3 |  | Flīžu nojaukšana no sienam | m2 | 29.38
4 |  | Flīžu grīdu izjaukšana | m2 | 42.2
5 |  | Grīdu sēguma izjaukšana un remonts | m2 | 491.4
6 |  | Durvju bloku demontāža | gb | 28
7 |  | Ūdensvada vēco tiklu demontāža | t.m | 38.6
8 |  | Kanalizācijas vēco tiklu demontāža | t.m | 28.4
9 |  | Santehnisko iekārtu demontāža | gb | 36
10 |  | Ailu kalšana kieģeļu sienas un starpsienas | m3 | 13.38
11 |  | Caurumu kalšana pārsegumos ventilācijas vadiem | gb | 14
12 |  | Griestu attīŗīšana no vēcas krāsas | m2 | 546.7
13 |  | Sienu attīŗīšana no vēcas krāsas | m2 | 839.22
14 |  | Telpu attīršana no būvgružiem | m3 | 32.46
15 |  | Būvgružu aizvēšana no objekta | m3 | 32.46
2. Sienas, starpsienas
16 |  | Durvju ailu aizmūrēšana | m3 | 15.06
17 |  | Durvju pārsedzes no m/konstrukcijam | gb | 18
18 |  | Sienu un starpsienu apmetuma remonts | m2 | 336.64
19 |  | Logu ailsanu apdare | m2 | 38.16
20 |  | Starpsienu ierīkošana no reģipša uz m/k "Knauf" | m2 | 126.64
21 |  | Starpsienu skaņas un siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 126.64
3.Grīdas
22 |  | Sagatavošanas kārtas ierīkošana jaunas WC un dušas telpas | m2 | 97.9
23 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 97.9
24 |  | Izlīdzinošas kārtas ierīkošana b=40mm | m2 | 97.9
25 |  | Grīdu ierīkošana dzīvojamās telpas ar sagatavošanas kārtas ierīkoš. | m2 | 265.7
26 |  | Grīdu ierīkošana gaiteni,plīgtelpas un kabinetes | m2 | 182.4
27 |  | Grīdu flīzēšana | m2 | 97.9
28 |  | Grīdu paklājuma ierīkošana | m2 | 448.1
29 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | t.m | 386.8
4. Durvis
30 |  | Iekšdurvju bloku uzstādīšana mūra sienas | m2 | 34.02
31 |  | Iekšdurvju bloku iebūve reģipša sienas, pilnā komplektācijā, kleidu pielikšana. | m2 | 30.34
5. Apdares darbi
Griesti
32 |  | Griestu apmetuma remonts | m2 | 60.74
33 |  | Griestu špaktelēšana | m2 | 8.6
34 |  | Griestu krāsošana | m2 | 302.7
35 |  | Iekaramo griestu ierīkošana | m2 | 363.24
36 |  | Griestu ierīkošana no plastika dēļiem | m2 | 75.3
Sienas
37 |  | Sienu un ailsānu virsmu sagatavošana krāsošanai. | m2 | 877.38
38 |  | Ģipškartona sienu virsmu sagatavošana krāsošanai. | m2 | 66.58
39 |  | Sienu un starpsienu virsmu krāsošana | m2 | 943.96
40 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 186.7
6. Kāpņu telpas
41 |  | Sienu un griestu špaktelēšana | m2 | 24.86
42 |  | Sienu un griestu krāsošana | m2 | 24.86
1. Lifta šahtas pamati
43 |  | Zemes darbi | m3 | 12.5
44 |  | Šķembu pamatne | m2 | 6.25
45 |  | Dzelzbetona lentveida pamati | m3 | 3.36
46 |  | Monolita dzelzbetona plātne | m3 | 1.52
47 |  | Pamatu siltinājums un apdare | m2 | 13.4
2. Lifta šahta
48 |  | Metāla konstrukciju-terauda profila150*150 balsts | tn | 0.26
49 |  | Nesoša konstrukcija-terauda profila 150*150 | tn | 2.6
50 |  | Sienu apšuvums-sendviča paneļi 120mm | m2 | 67.84
51 |  | Stura līstes un pikļāvumi | t.m | 40.8
52 |  | Lifta izbūves jumta konstrukcija | m2 | 4.62
53 |  | Lifts | k-ts | 1
3. Durvju ailes un vejtveris
54 |  | Ailu kalšana ķieģeļu sienas | m3 | 2.48
55 |  | Parsedžu ierīkošana | gb | 5
56 |  | Vejtvera sienu ierīkošana 1-jā stāvā | m2 | 10.56
57 |  | Durvju uzstādīšana | m2 | 4.4
58 |  | Grīdu ierīkošana gaiteni | m2 | 4.36
59 |  | Sienu apdare | m2 | 26.2
4. Ārējas kāpnes un panduss
60 |  | Zemes darbi | m3 | 17.56
61 |  | Smilšu-šķembu pamatnes ierīkošana | m2 | 29.28
62 |  | Atbalsts sienas betonēsana | m3 | 6.2
63 |  | Kāpņu betonēšana | m3 | 2.76
64 |  | Pandusa bruģēšana | m2 | 29.28
65 |  | Margu uzstādīšana | t.m | 18.92
66 |  | Nojumes izbūve | k-ts | 1
67 |  | Labiekārtošana | m2 | 24.8
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
|  | Kopā tiešās izmaksas: | Ls
|  | Sastādīja: ________________ |  |  | Pārbaudīja: ________________
Sert.Nr.
"__." 2011

## El
1
LOKĀLĀ TĀME Nr.2
Eelektromontāžas darbi un materiāli
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība.
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija. | [10 empty] | Tāmes izmaksas Ls
Objekta adrese: Meža ielā 24,Mārcienā, Mārcienas pagasts,Madonas novads. | [10 empty] | Tāme sastādīta gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sadalnes
1 |  | SSadales korpuss 36mod., IP30 ar metāla durvis un slēdzeni | gb. | 1
2 |  | Ievada slēdzis 3f., 63A 400V | gb. | 1
3 |  | Automātslēdzis 3C16 | gb. | 1
4 |  | Automātslēdzis 1C16 | gb. | 16
5 |  | Automātslēdzis 1C10 | gb. | 1
6 |  | Automātslēdzis 1C6 | gb. | 1
7 |  | Automātslēdzis 1B10 | gb. | 8
8 |  | Neatkarīgs atslēdzejs | gb. | 1
9 |  | 3-fažu kopne | kpl. | 2
10 |  | N-PE kopnes | gb. | 2
11 |  | Kabelis ar vara dzislām 5x 6 mm2 un ugunsizturību E180/90 | m | 48
12 |  | Kabelis ar vara dzislām 3x2,5 mm2 | m | 470
13 |  | Kabelis ar vara dzislām 3x1,5 mm2 | m | 650
14 |  | Kabelis ar vara dzislām 4x1,5 mm2 | m | 70
15 |  | Kabelis ar vara dzislām 2x1,5 mm2 | m | 15
16 |  | Kabelis ar vara dzislām 5x2,5 mm2 | m | 27
17 |  | PVC caurule ∅25mm ar stiprinājumiem | m | 21
18 |  | Gaismeklis 4x18W IP40 ar opālu stiklu uzstādīšanai uz virsmas | gab. | 24
19 |  | Tas pats ar akumulatoru uz 1 stundu darbībai | gab. | 3
20 |  | Gaismeklis 2x36W IP20 uzstādīšanai uz virsmas | gab | 6
21 |  | Tas pats ar akumulatoru uz 1 stundu darbībai | gab. | 3
22 |  | Gaismeklis 2x36W IP65 uzstādīšanai uz virsmas | gab. | 7
23 |  | Plafons ar KLL spuldzi 14W uzstādīšanai uz virsmas | gab. | 18
24 |  | Evakuācijas radītājs uz 1 st. darbībai stiprināšanai pie griestiem | gab. | 2
25 |  | Slēdzis 1-pol. uzstādīšanai zem apmetuma IP20 | gab. | 31
26 |  | Slēdzis 2-pol. uzstādīšanai zem apmetuma IP20 | gab. | 9
27 |  | Rozetes bloks 3x(L+N+PE) uzstādīšanai zem apmetuma IP20 | gab. | 29
28 |  | Rozetes bloks 2x(L+N+PE) uzstādīšanai zem apmetuma IP20 | gab. | 12
29 |  | Kintaktligzda L+N+PE uzstādīšanai zem apmetuma IP20 | gab. | 1
30 |  | Kintaktligzda L+N+PE uzstādīšanai zem apmetuma IP44 | gab. | 4
31 |  | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
|  | Kopā tiešās izmaksas: | Ls
|  | Sastādīja: ________________ |  |  | Pārbaudīja: ________________
Sert.Nr.
"__." 2011

## UAS
Lokālā tāme Nr.3
Ugunsaizsardzības automatiskās signalizācijas sistēma
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība.
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Objekta adrese: Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts,Madonas novads. | [10 empty] | Tāme sastādīta gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ugunsaizsardzības automatiskās signalizācijas sistēmas
1 |  | UAS panelis BENTELJ424-8 | kompl. | 1
2 |  | Paplašinātājs J 400-EXP8 | gab. | 1
3 |  | Akumulators 12v; 17Ah | gab. | 2
4 |  | Kombinētais detektors, EA-318-2H | gab. | 23
5 |  | Dūmu detektos EA-318-2 | gab. | 14
6 |  | Siltumu detektors NB-323-2 | gab. | 12
7 |  | Rokas signāldevējs FP3-RD | gab. | 2
8 |  | Iznesamā gaismas diode | gab. | 5
9 |  | Skaņas-gaismas signala iekarta iekšeja LD-FS 100 | gab. | 3
10 |  | Zonas noslēgšanas elements R3K9 | gab. | 12
11 |  | Lifta atslēgšanas relejs NR-8276 | gab. | 1
12 |  | Ventilācijas atslēgšanas relejs NR-8276(uzstādišanai el.sadale) | gab. | 1
13 |  | UAS sistēmas kabelis Eurosafe E30 2x0,8+0,8 | m. | 530
14 |  | UAS sistēmas kabelis ar ugunsizsturibas robežu (n) HXCH-FF180/F90 3x1,5 | m. | 130
15 |  | Elekto barošanas kabelis ar ugunsizsturibas robežu (n) HXCH-FF180/F90 3x1,5 | m. | 20
16 |  | PVH caurule FFKu-EL-F-HO-16 | m. | 30
17 |  | Montažas komplekts | kompl. | 1
18 |  | Skaņas-gaismas signala iekarta ārēja | gab. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
|  | Kopā tiešās izmaksas: | Ls
|  | Sastādīja: ________________ |  |  | Pārbaudīja: ________________
Sert.Nr.
"__." 2011

## UK
Lokālā tāme Nr.4
Ūdensvads Ū1,S3
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība.
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija.
Objekta adrese: Meža ielā 24,Mārcienā, Mārcienas pagasts,Madonas novads. | [13 empty] | Tāmes izmaksas Ls
Tāme sastādīta gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ūdensvads Ū1
1 |  | Pieslēgšana pie esoš.ūdensvada | vieta | 1
2 |  | Cinkota ūd.gāzes caur.DN50 | m | 50
3 |  | Daudzslāņu kompoz.caurule Dn40 (50x4,5) | m | 13
4 |  | T.p. Dn32 | m | 15
5 |  | T.p. Dn26 | m | 35
6 |  | T.p. Dn20 | m | 100
7 |  | T.p. Dn15 | m | 115
8 |  | Savienotājdetāļas Dn15-32 | gab. | 150
9 |  | Ugunsdzēsības krāns ar vent.,stobru d=50,izplūdes spraustu 13mm un šlut. L=20m | k-ts | 6
10 |  | Lodveida krāns Dn50 | gab. | 1
11 |  | T.p. Dn40 | gab. | 1
12 |  | T.p. Dn20 | gab. | 15
13 |  | T.p. Dn15 | gab. | 35
14 |  | Pretvārsts Dn15 | gab. | 14
15 |  | Jaucējkrāns mazgatnei | k-ts | 18
16 |  | Jaucējkrāns dušai (vannai) | k-ts | 14
17 |  | Cauruļu izol.čaula 30mm Dn40 | m | 13
18 |  | T.p. Dn32 | m | 15
19 |  | T.p. Dn26 | m | 35
20 |  | T.p. Dn20 | m | 100
21 |  | T.p. Dn15 | m | 50
22 |  | Ūdens sildītājs vert.100l 2kw | k-ts | 12
23 |  | Ūdens sildītājs horiz.100l 2kw | k-ts | 2
24 |  | Stiprinājumi | kg | 25
Karstais ūdensvads S3
25 |  | Daudzslāņu kompoz.caurule Dn15 (20x2,25) | m | 120
26 |  | Savienotājdetāļas Dn15-20 | gab. | 110
27 |  | Cauruļu izol.čaula 30mm Dn15 | m | 50
28 |  | Lodveida krāns Dn15 | gab. | 15
29 |  | Stiprinājumi | kg | 10
Kanalizācija K1
30 |  | Kanaliz.skataka ar telesk.caur.400/315 | k-ts | 4
31 |  | Čug.vāki un ramji l-315 | k-ts | 4
32 |  | Kanal.caurules SN4 D110x3,2 ar veidgab. | m | 280
33 |  | Kanal.caurules D50x1,8 ar veidgab. | m | 120
34 |  | Klozetpods | k-ts | 15
35 |  | Roku mazgātne | k-ts | 16
36 |  | Mazgātne saimn.telpās | k-ts | 3
37 |  | Vanna | k-ts | 2
38 |  | Dušas kabīne | k-ts | 3
39 |  | Dušas kabīne piemerots inval.ratiņiem (paliktnis 90x90,traps,sifons) | k-ts | 9
40 |  | Traps ar sauso sifonu | gab. | 14
41 |  | Pārēja Dn110/50 | gab. | 14
42 |  | Revizija Dn110 | gab. | 27
43 |  | Revizija Dn50 | gab. | 1
44 |  | Piltuve veļ.maš.pieslēgšanai | gab. | 2
45 |  | WC līkums Dn110-88,5 | gab. | 15
46 |  | WC pievienojums Dn110 | gab. | 15
47 |  | WC manžete Dn110 | gab. | 15
48 |  | Ugunsdrošības manžete Dn110 | gab. | 36
49 |  | Ugunsdrošības manžete Dn50 | gab. | 2
50 |  | Cauruļvadu izolācija D100 | m | 190
51 |  | Cauruļvadu izolācija D50 | m | 120
52 |  | Stiprinājumi | kg | 40
53 |  | Caurumu urbšana | k-ts | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
|  | Kopā tiešās izmaksas: | Ls
|  | Sastādīja: ________________ |  |  | Pārbaudīja: ________________
Sert.Nr.
"__." 2011

## Vent
Lokālā tāme Nr.5
Ventilācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība.
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcija.
Objekta adrese: Meža ielā 24,Mārcienā, Mārcienas pagasts,Madonas novads. | [13 empty] | Tāmes izmaksas Ls
Tāme sastādīta 2011. gadā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | AHU (VS-21-R-N/RN/SS rotor-eo) k-ta ar automatiku un klusinātājem / Gaisa apstrādes iekārta BS-1 ar rotācijas siltummaini ar automātiku, frekvenču pārveidotājim, gaisa ieņemšanas un izmešanas restēm , ar klusinātājiem | k-ts | 1
2 |  | UVA/60 315 apaļais ugunsdrošais vārsts EI60, E120 | gab. | 4
3 |  | UVA/60 200 apaļais ugunsdrošais vārsts EI60, E120 | gab. | 3
4 |  | IRIS 315 diafragmas mehāniskais droseļvārsts | gab. | 4
5 |  | IRIS 200 diafragmas mehāniskais droseļvārsts | gab. | 1
6 |  | SKC 100 apaļais mehāniskais droseļvārsts | gab. | 27
7 |  | SKC 125 apaļais mehāniskais droseļvārsts | gab. | 14
8 |  | SKC 160 apaļais mehāniskais droseļvārsts | gab. | 21
9 |  | SKC 200 apaļais mehāniskais droseļvārsts | gab. | 3
10 |  | SKC 250 apaļais mehāniskais droseļvārsts | gab. | 1
11 |  | SKC 315 apaļais mehāniskais droseļvārsts | gab. | 3
12 |  | DVS 100 nos. difuzors(metāla) krāsa balta | gab. | 17
13 |  | DVS 125 nos. difuzors(metāla) krāsa balta | gab. | 5
14 |  | DVS 160 nos. difuzors(metāla) krāsa balta | gab. | 7
15 |  | DVS 200 nos. difuzors(metāla) krāsa balta | gab. | 3
16 |  | DVS-P 100 piepl. difuzors (metāla) krāsa balta | gab. | 10
17 |  | DVS-P 125 piepl. difuzors (metāla) krāsa balta | gab. | 3
18 |  | DVS-P 160 piepl. difuzors (metāla) krāsa balta | gab. | 11
19 |  | DVS-P 200 piepl. difuzors (metāla) krāsa balta | gab. | 1
20 |  | SR 100/ 3m Vītais gaisvads | m | 174
21 |  | SR 125/ 3m Vītais gaisvads | m | 95
22 |  | SR 160/ 3m Vītais gaisvads | m | 102
23 |  | SR 200/ 3m Vītais gaisvads | m | 63
24 |  | SR 250/ 3m Vītais gaisvads | m | 75
25 |  | SR 315/ 3m Vītais gaisvads | m | 57
26 |  | SR 500/ 3m Vītais gaisvads | m | 36
27 |  | Akmens vate 80ACVM ugunsdroš.(100mm 2.00 kv.m) | rul. | 37
28 |  | Fasondetaļas | k-ts | 1
29 |  | Caurumu urbšana | k-ts | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā tiešās izmaksas:
|  | Sastādīja: ________________ |  |  | Pārbaudīja: ________________
Sert.Nr.
"__." 2011