MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

09.03.2012.Nr.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „Būvdarbi projektā "Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Melioratoru ielā -1, Kusā"”, identifikācijas numurs MNP2012/3_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 29.02.2012. saņēma jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu sniedz atbildes:

Jautājums Nr.1 „Sadzīves kanalizācijas (K1) apjomos  parādās skaņas izolācija. Vai to paredzēt?”

Atbilde uz 1.jautājumu: skaņas izolācija ir nepieciešama un to jāparedz ierīkot veicot būvdarbus.

Jautājums Nr.2 „U1 paredzēta daudzslāņu caurule 40*4 ar pretkondensāta izolāciju. Tas neatbilst LBN- 221  119. punktam? Kāda alternatīva?”

Atbilde uz 2.jautājumu:

U1 paredzēta daudzslāņu caurule 40*4 ar pretkondensāta izolāciju nav paredzēta ūdensapgādes caurulēm (Dzeramā ūdens).

Ugunsdzēsības vajadzībām tiek izmantots esošais stāvvads DN100 (tērauda caurule).

Detalizētāka daudzslāņu  caurules 40 *4 ar pretkondensāta izolāciju uzstādīšana ir norādīta  tehniskā projekta lapās ŪK-2 un ŪK-16.

Jautājums Nr.3 „K2 pēc apjomiem lietus kanalizācijai (no pamatiem līdz akai) apjomos ir 9m, bet pēc tehniskā projekta ir 18m. Pēc kā vadīties?”

Atbilde uz 3.jautājumu:

Jāņem vērā ir Tehniskā projektā norādītais apjoms lietus kanalizācijai (no pamatiem līdz akai), kas ir norādīts 18 m. Ņemot vērā konstatēto kļūdu, precizēt Darbu daudzuma saraksta lokālās tāmes Nr. 2-8 pozīcijā Nr. 21 „Caurules d.110 iebūve gruntī vai kanālā, SN8”, norādīto daudzumu un mērvienību no „9 m” uz „18 m”, kas atbilst tehniskajā projektā norādītajam.

Jautājums Nr.4 „Pie ūdensvada ievada apjomos ir uzrādīta puse no vajadzīgajiem materiāliem. Lūdzu precizēt apjomus!”.

Atbilde uz 4.jautājumu:

Projektētājs precizē un norāda, ka tehniskā projekta specifikāciju nav iespējams papildināt uz doto brīdi, jo atkarībā no izvēlēto iebūves tehnoloģiju izvēles,  pielietotajiem materiāliem un pievienojumiem uz vietas, var mainīties nepieciešamo materiālu specifikācija.

Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr. 2-8 „Ūdens, Kanalizācijas tīkli” pozīciju Nr.43 „Ievada mezgls” iztāmēt, kā komplektu (komplektā ietilpst pozīcijas no 44 līdz 49).

Sīkāk skatīt tehniskā projekta ŪK-IS -1 rasējuma lapu „Iekārtu un materiālu specifikācija”.

Jautājums Nr.5 „Projektā Ventilācijas sadaļā nav iekļautas  siltinātās caurules caur jumtu, kuras vajag aprēķināt pēc rasas punkta. Vai tās nepieciešams iekļaut?”.

Atbilde uz 5.jautājumu: Siltinātās caurules ir nepieciešams iekļaut. Tādēļ Dabu daudzumu saraksta tāme Nr.2-7 „Ventilācija” tiek papildināta ar sekojošām pozīcijām:

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | 9. GAISA VADU IZVADU PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA | kompl | 20,00 |
| 50 |  | Gaisa vads D100 (0,5m virs jumta + izolācija jumta konstrukcijā) Armacell Armachek D AF/Armaflex ( biezums t=25mm) | m2 | 2,72 |
| 51 |  | Gaisa vads D160 (0,5m virs jumta + izolācija jumta konstrukcijā) Armacell Armachek D AF/Armaflex ( biezums t=25mm) | m2 | 4,32 |
| 52 |  | Gaisa vads D200 (0,5m virs jumta + izolācija jumta konstrukcijā) Armacell Armachek D AF/Armaflex ( biezums t=25mm) | m2 | 2,56 |

Pielikumā vēstulei ir pievienota precizēta „Ventilācijas sistēmu NO1-20, DN, DP iekārtu un materiālu specifikācija”.

Jautājums Nr.6 „Ņemot vērā, ka ir paredzēti 4 ventilācijas izvadi caur jumtu  (virtuvē), izejot caur jumta pārsegumu, ventilācija izveidos aili kā minimums 1,45m garumā un 0,4m garumā. Lūdzu apstiprināt, ka šāda aile nepasliktinās pārseguma paneļa nestspēju.”

Atbilde uz 6.jautājumu:

Detalizētu risinājumu par ventilācijas kanāla izbūvi caur pārsegumu varēs sniegt tikai autoruzraudzības kārtībā pēc konstrukciju atsegšanas. Tā kā kanālu izbūvei nepieciešamā atvere izbūvējama paralēli paneļu nesošajām stiegrām, nepieciešams to izbūvēt neskarot paneļu nesošo armatūru.

Jautājums Nr.7 „Apjomos nav paredzēta caurumu urbšana (diametram no 100 līdz 350mm, 60gab). Kur to iekļaut?”

Atbilde uz 7.jautājumu: Caurumu urbšanas izmaksas ir nepieciešams izcenot kopā ar cauruļvadu montāžu.

Komisijas priekšsēdētājs 	Ā.Vilšķērsts

S.Arcimoviča 64860571