APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2011.gada 12.augustā

Protokols Nr. MNP2011/32_ERAF-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

________________________/V.Rakstiņš/

## NOLIKUMS

Iepirkumam

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu)

„Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2011/32_ERAF

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

2011. gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums	3

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3

- Pasūtītāja kontaktpersona	3

- Piegādātāji	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3

- Informācija par iepirkuma līgumu	3

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	3

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4

- Informācijas konfidencialitāte	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš	4

- Piedāvājuma nodrošinājums	4

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	5

- Piedāvājumu saņemšana.	6

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija	7

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	7

- Sarakste, informācijas sniegšana	7

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	8

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	8

- Pretendenta tiesības un pienākumi	10

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	10

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	11

- Iepirkumu komisijas tiesības	12

- Iepirkumu komisijas pienākumi	13

# Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr. 1 Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē	14

Pielikums Nr. 2 Darba uzdevums	15

Pielikums Nr. 3 Piedāvājuma forma	24

Pielikums Nr. 4 Kvalifikācija	26

Pielikums Nr. 5 Līguma izpildes nodrošinājuma noteikumi ……………………………………... 29

# Vispārīga informācija

- Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska pakalpojumu līguma „Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai” slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2011/32_ERAF.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Helmuts Pujats, e-pasts helmuts.pujats@madona.lv, tālr. 64807321, fakss 64860079.

- Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts: iepirkuma līguma priekšmets ir ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemā” ietvaros paredzēto projektēšanas darbu izpilde (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos un to pielikumos noteiktajām prasībām.

5.1. Iepirkums nav sadalīts daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu.

  - Šī nolikuma izpratnē Darbi ir līguma priekšmets. Darbu detalizēts sastāvs ir sniegts nolikuma pielikumā Nr. 2 „Darba uzdevums” un tā pielikumos.

- Informācija par iepirkuma līgumu:

6.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Līguma darbu izpildes vieta: Izpildītājs līguma Darbus izpilda savās telpās; izpildīto Darbu iesniegšanas vieta ir Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads.

  - Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām, aptuveni 2011.gada 8.septembrī. Projektēšanas darbi jāuzsāk 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un jāpabeidz 90 dienu laika pēc līguma noslēgšanas dienas.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības,  iepirkuma līgums jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam 7(septiņu) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas. Minētais uzaicinājums tiek nosūtīts pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot pa pastu (uz piedāvājuma titullapas norādīto faksa numuru un pasta adresi). Par uzaicinājuma saņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad tas ir nosūtīts pa faksu.

  - Ja izraudzītais Pretendents nav noslēdzis nolikumā noteiktajā termiņā iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga atsākt piedāvājumu vērtēšanu, izvēloties nākamo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, iekļaujot līgumā būtiskos iepirkuma nolikuma punktus, pielikumus, savstarpējo sadarbību, kā arī Darbu izpildei un Līguma īstenošanai nepieciešamu punktus. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, ieskaitot to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas attiecas uz līguma izpildi.

  - Pasūtītājs apmaksu veic par izpildītajiem Līguma Darbiem 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta par izstrādātu un apstiprinātu tehnisko projektu. Apmaksu par autoruzraudzību veic proporcionāli izpildītajiem būvdarbiem, pēdējais maksājums 20 % apmērā pēc visu būvdarbu pabeigšanas būvobjektā.

  - Pasūtītājs paredz līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma izpildes nodrošinājuma noteikumi” noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas ir jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums. Līgumu slēdz 10 (desmit) dienu laikā no prasībām atbilstoša līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, pusēm savstarpēji vienojoties par konkrētu līguma parakstīšanas dienu un laiku. Pasūtītājs paredz, ka līguma slēdzējs uz līguma parakstīšanu ierodas pie pasūtītāja.

  - Ja izraudzītais Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu un/vai noslēdzis iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga atsākt piedāvājumu vērtēšanu, izvēloties nākamo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

  - Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei. Tā notiks 2011.gada 19.augustā plkst. 9:00. Pulcēšanās sanāksmei: Praulienas pagasta pārvaldes telpās, Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads.

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekta apskatei notiek vienu reizi, visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi, nolikumā noteiktajā laikā. Par veikto Būvobjekta apskati sanāksmes beigās parakstās pasūtītāja pārstāvis un pretendenta pārstāvis, un pretendenta pārstāvim tiek izsniegts apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē atbilstoši nolikuma pielikumam Nr. 1 „Būvdarbu objekta apskates sanāksmes dalībnieka lapa”.

Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programma, 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, projekts                                         Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/012 "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemā" īstenošanai piešķirtais finansējums un pašvaldības finansējums.

Informācijas konfidencialitāte:

- Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Administratīvajā nodaļā (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 29.augusta plkst.10.00. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2011.gada 29.augusta plkst.10:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš:

Pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 2011.gada 20.septembrim.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

  - Kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Ls 500,- (pieci simti latu) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz kā Bankas galvojums, kurā ir iekļauti šādi nosacījumi:

12.2.1. galvojuma devējs apņemas Pasūtītājam bez nosacījumiem izmaksāt galvojuma summu, ja Pretendents:

12.2.1.1. atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

12.2.1.2. piedāvājuma spēkā esamības laikā pēc tam, kad saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu, neparaksta vai atsakās pasūtītāja noteiktajā termiņā parakstīt līgumu saskaņā ar šo nolikumu un tā pielikumiem.

12.2.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā Publisko iepirkumu likuma 52.panta trešajā daļā noteiktos termiņos.

12.2.3. Galvojums ir no Pretendenta puses neatsaucams.

12.2.4. Pasūtītājam nav jāprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas galvojuma devējam.

  - Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt arī pats, pārskaitot iepriekšminēto nodrošinājuma summu uz Madonas novada pašvaldības kontu LV37UNLA0030900130116, banka AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X030, PVN reģistrācijas Nr.LV90000054572, ar norādi ”Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā MNP2011/32_ERAF”.

  - Gadījumā, ja izpildītājs piedāvājuma nodrošinājumu sniedz, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā, uz to attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto galvojumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa, bet tikai jāpaziņo, kuru iepirkuma dokumentos noteikto prasības Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

  - Iepirkumu komisija tiem pretendentiem, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā, skaitot no nākošās dienas pēc līguma noslēgšanas. Ja piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir notecējis, iepirkumu komisija nodrošinājuma dokumenta oriģinālu atgriež pēc pretendenta pieprasījuma.

  - Pasūtītājs tam pretendentam, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež pēc līguma parakstīšanas.

  - Iepirkumu komisija pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas var atgriezt piedāvājuma nodrošinājumu citos gadījumos, izvērtējot katru iesniegumu un situāciju atsevišķi.

  - Ja iepirkumu komisija nav beigusi piedāvājumu vērtēšanu vai ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma spēkā esamības termiņā, viņš rakstiski par to informē Pretendentu un lūdz pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, termiņu.

12.8.1. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, spēkā esamības termiņu, viņš rakstveidā to paziņo (iesniedz) Pasūtītājam.

12.8.2. Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņu:

      - iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu turpmāk nevērtē;

      - pasūtītājs līgumu ar šo pretendentu neslēdz.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

  - Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

  - Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

  - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tas finanšu piedāvājumā norāda informāciju par visiem apvienības dalībniekiem.

  - Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskā specifikācija, izpildāmie Darbi, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

    - Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3 „Finanšu piedāvājuma forma”.

    - Finanšu piedāvājuma cenā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā līguma Darbu pakalpojuma izpildi, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā u.c. iepirkuma dokumentos noteiktās prasības:

      - izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju, informācijas un/vai saskaņojumu pieprasīšanu/saņemšanu no trešajām personām, u.c. izmaksas, kas radīsies pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

      - ja Līguma izpildē projektētājs izvēlas ūdenssaimniecības trasi projektēt citā teritorijā, nekā Pasūtītājs ir plānojis, piedāvājuma cenā ir jāiekļauj samaksa par izdevumiem, kas radīsies šo izmaiņu rezultātā.

      - ja pasūtītājs pēc tam, kad Izpildītājs ir izstrādājis un iesniedzis būvvaldē apstiprinātu būvprojektu, konstatē tajā nepilnības vai tam ir nepieciešami skaidrojumi, precizējumi, Izpildītājs pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā iesniedz prasītos būvprojekta skaidrojumus un/vai precizējumus.

      - gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

    - Finanšu piedāvājumā ir norāda kopējā cena, par kādu Izpildītājs sniegs pakalpojumu. Kopējā summā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

    - Piedāvājumā norādītās cenas tiek fiksētas uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”

identifikācijas numurs MNP2011/32_ERAF

Aizliegts atvērt līdz 2011.gada 29.augusta plkst.10.00

    - Uz aploksnes (piedāvājuma iepakojuma) ir jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana

14.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

  - Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

  - Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

  - Saņemtie piedāvājumi, izņemot tos, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  - Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem, tehniskais projekts, iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi.

  - Dotais darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai), lai viņa piedāvājums ietvertu visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un būtu saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām.

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājas lapā: www.madona.lv , sadaļā IEPIRKUMI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie jurista Helmuta Pujata darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00, bet iepriekš saskaņojot konkrētu ierašanās laiku.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām. Par tādu dokumentu pieprasīšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (tehniskais projekts), to pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā helmuts.pujats@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

  - Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājas lapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktos termiņus.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresēto Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, lai Latvijā veiktu saimniecisko darbību (komercdarbību).

  - Pretendentam darbu izpildei ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un citi darbinieki, kā arī materiālie resursi.

  - Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas nosacījumiem.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj vienošanos, tās tekstā norādot sekojošo:

- nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;

- norāda galveno dalībnieku un personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- Norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus pakalpojumu sniegšanā.

  - Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas dienas, LR Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un pasūtītājam jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija.

  - Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, balstās uz kādu personu, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Līguma Darbus un /vai nodot resursus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

  - Ja pretendents līguma izpildē plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju, bet nebalstās uz to savas kvalifikācijas apliecināšanā, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

  - Pretendentam jābūt pietiekamiem finanšu resursiem pakalpojumu veikšanai.

  - Pretendentam darbu izpildei ir atbilstoši normatīvo aktu un iepirkuma dokumentācijas prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki:

    - Pretendentam ir pieredze vismaz trīs ūdenssaimniecību rekonstrukciju tehnisko projektu izstrādē. Tehniskajiem projektiem ir jābūt apstiprinātiem būvvaldē.

    - Pretendentam ir jābūt personālam, kas atbilst sekojošām prasībām:

      - būvprojekta vadītājam, kam ir izsniegts būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un iepriekšējo trīs gadu laikā ir izstrādājis vismaz trīs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskos projektus;

      - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājam, kam ir LSGŪTIS izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un kas iepriekšējo trīs gadu laikā šajā jomā ir izstrādājis vismaz trīs ūdenssaimniecību rekonstrukciju tehniskos projektus;

      - būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas speciālists (tāmētājs), kuram ir augstākā izglītība inženierzinātnēs un kas ir  saņēmis būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8. pantā noteiktajā kārtībā.

  - Citas iepirkuma procedūra nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 13.10.punktā noteiktajam.

  - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija. Dokumenta oriģināls piedāvājumam tiek pievienots piedāvājumam neiešūts kopējā iesaiņojumā.

  - Piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.3 „Piedāvājuma forma”.

  - Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz visu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums vai savstarpēja vienošanās par kopīgu līguma Darbu izpildi līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā. Vienošanās ietver nolikuma 18.4.punktā noteiktās prasības.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā – kā pierādījums, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, piedāvājumā ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt nolikuma pielikumā Nr.4 „Kvalifikācija” norādītos veicamos Darbus un /vai nodot resursus.

  - Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.4 „Kvalifikācija”.

  - Būvkomersanta reģistra apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem/ apakšuzņēmējiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasa.

  - Prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

  - Ja norādītais sertificētais speciālists nav Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:

    - pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

    - piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu „Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti”.

  - Spēkā esošas pretendenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Apdrošināšanas polisē profesionālajai darbībai ir jābūt apdrošinātai par summu, kas nav mazāka kā konkrētās ielas rekonstrukcijas projektēšanas izmaksas. Apdrošināšanas objekts – projektētāja civiltiesiskā atbildība par nolikumā un tā pielikumos minētajiem projektēšanas risinājumiem. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi, (t.i. materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus projektētājs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu pasūtītājam), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā. Apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Slēdzot līgumu Pretendents uzrādīs polises oriģinālu.

VAI

Pretendenta apliecinājums par to, ka līdz līguma slēgšanai pretendents uz sava rēķina veiks profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Apdrošināšanas polisē profesionālā darbība būs apdrošināta par summu, kas nav mazāka kā konkrētās ielas rekonstrukcijas projektēšanas izmaksas. Apdrošināšanas objekts – projektētāja civiltiesiskā atbildība par nolikumā un tā pielikumos minētajiem projektēšanas risinājumiem. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi, (t.i. materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus projektētājs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu pasūtītājam), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā. Apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Slēdzot līgumu Pretendents uzrādīs polises oriģinālu;

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā desmit dienu laikā Pasūtītājam atbilstoši nolikuma 6.8.punktā noteiktajam iesniegs līguma izpildes nodrošinājumu par summu 5% (pieci procentu) apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas ar pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām, attiecīgi norādot, vai nodrošinājumu iesniegs kā bankas garantiju vai kā paša galvojumu, ieskaitot to pasūtītāja kontā;

  - Vismaz trīs atsauksmes (visām atsauksmēm jābūt no pasūtītāja par tehnisko projektu, uz kuru savā pieredzē balstās Pretendents) jāiesniedz pasūtītāja no citiem pasūtītājiem par Būvvaldē apstiprinātu ūdenssaimniecību rekonstrukciju tehnisko projektu izstrādi. Atsauksmēs ir jābūt norādei par to, vai projekts ir ticis izstrādāts līgumā noteiktajos termiņos un kvalitatīvi.

  - par pretendenta norādīto projektētāju - trīs atsauksmes no citiem pasūtītājiem par ūdenssaimniecības rekonstrukcijas  tehnisko projektu izstrādi. Atsauksmēs ir jābūt norādei par to, vai projekts ir ticis izstrādāts līgumā noteiktajos termiņos un kvalitatīvi.

  - par pretendenta norādīto tāmētāju - augstāko izglītību inženierzinātnēs apliecinoša dokumenta kopija un būvprakses sertifikātu kopija.

  - Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka) un tā norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājums/i, par to, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta (52) daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē.

  - Pretendentam ir tiesības iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas nav izdota agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, par to, ka tam Latvijā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas pārsniedz 100 latus.

  - citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

  - dokumenti, ziņas ko pretendents uzskata par nepieciešamiem iekļaut piedāvājumā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus. Tādā gadījumā pretendentam nolikuma pielikumā Nr.2 „Kvalifikācija” 3.punktā ir jānorāda visi plānotie apakšuzņēmēji atbilstoši dotajai formai.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājas lapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī precizējumiem, grozījumiem).

  - Pretendenta tiesības atsaukt piedāvājumu nosaka iepirkumu komisija, ja pretendents ir iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

  - Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no sniegtajiem galvojumiem (tekstā arī – nodrošinājums).

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta trīspadsmito daļu Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu tiesā likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis, kas piedalās piedāvājumu vērtēšanā, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu vērtēšana noris atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Piedāvājumu, kam nav nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, iepirkumu komisija atzīst par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskata.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendentam nav pietiekami finanšu resursi Līguma Darbu veikšanai, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma pielikuma Nr.4 „Kvalifikācija” prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija labo Pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā:

    - saskaņā Publisko iepirkumu likuma 48.pantu pieprasa pretendentam iesniegt detalizētu skaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un piedāvātās cenas veidošanos, tajā iekļautajām izmaksām.

    - var pieprasīt pretendentam iesniegt detalizētu skaidrojumu par cenām konkrētam Darbam vai tā daļai.

  - Iepirkumu komisija izslēdz piedāvājumu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Lai novērtētu, vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta (51) daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma pantā noteiktās darbības.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu pa pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu un/vai pretendenta kvalifikāciju, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Būvkomersantu reģistrs, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādītajiem darbiem.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam ir jāsniedz atbilde.

  - Ja atklājas, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija noraida viņa piedāvājumu.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu iepirkuma priekšmetam.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums saskaņā ar sekojošiem kritērijiem:

|  | Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (punktu īpatsvars) |
| --- | --- | --- |
| A | piedāvātā cena (bez PVN) | 90 |
| B | Pretendents ir piedalījies apskates sanāksmē | 10 |
| C | iegūtais kopējais punktu skaits | 100 |

    - Punkti par piedāvāto cenu – A, tiek noteikti šādi:

a) lētākais piedāvājums: 90 punkti;

b) pārējiem pretendentiem punkti tiek noteikti pēc formulas:

(lētākais piedāvājums/vērtējamais piedāvājums) x paredzētais punktu īpatsvars, t.i., 90 punkti.

    - Punkti par piedalīšanos Būvobjekta apskates sanāksmē – B, ir noteikti šādi:

a) - pretendents nav piedalījies Būvobjekta apskates sanāksmē nolikumā noteiktajā kārtībā: 0 punkti;

b) - pretendents ir piedalījies Būvobjekta apskates sanāksmē nolikumā noteiktajā kārtībā: 10 punkti.

    - Pretendenta iegūto kopējo punktu skaitu – C, aprēķina, saskaitot kopā A un B pozīcijās iegūtos punktus.

    - Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un ir ar lielāko punktu skaitu.

  - Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Veikt precizējumus, skaidrojumus iepirkuma nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta.

  - Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju par piedāvājumu, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.

  - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Izbeigt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, ja pasūtītājam ir objektīvs pamatojums.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

  - noteiktajā termiņā līdz piedāvājumu iesniegšanai sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem;

  - sniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

  - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē”

Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē

Iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”

iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2011/32_ERAF

Objekta nosaukums un adrese: pulcēšanās sanāksmei notiek Praulienas pagasta pārvaldē, Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads.

Sanāksmes datums un laiks 2011.gada 19.augusta plkst. 9:00.

| Ieinteresētā piegādātāja nosaukums, kontakttālruņa numurs | Piegādātāja pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums par pretendenta veikto objekta apskati | Pasūtītāja pārstāvja apliecinājums par pretendenta dalību būvobjekta apskates sanāksmē |
| --- | --- | --- |

Nolikuma pielikums Nr.2 „Darba uzdevums”

Darba uzdevums

Būvprojekta sagatavošanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai Vecsaikavā ERAF projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/012 “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemā”

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanā Madonas novada Praulienas pagasta prioritātes ir:

- ūdensapgādes stabilitātes un nepārtrauktības nodrošināšana;

- standartiem atbilstošas kvalitātes tīra dzeramā ūdens piegāde;

- vides piesārņojuma novēršana, nodrošinot notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu;

- ūdens zudumu ūdensapgādes tīklos un gruntsūdeņu pieplūdes kanalizācijas tīklos samazināšana, tādējādi uzlabojot darbības efektivitāti un samazinot ekspluatācijas izmaksas, kā arī resursu nelietderīgu izmantošanu.

Realizējot projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemā” plānotās aktivitātes Vecsaikavā uzlabos esošās ŪK sistēmas darbības drošību un ilgtspēju, nodrošinās tīra dzeramā ūdens piegādi esošajiem un jaunajiem klientiem, palīdzēs samazināt ūdens patēriņu un zudumus, kā arī infiltrāciju kanalizācijas tīklos un nodrošinās, ka tiek novērsta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē un nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši standartu prasībām, tādējādi samazinot piesārņojuma slodzi uz vidi. Bez tam tiks radīta sistēma septisko dūņu savākšanai no īpašumiem bez centralizētā kanalizācijas tīkla, kas novērsīs vides piesārņošanu no nosēdbedru pārplūšanas un no septisko dūņu izvešanas uz lauksaimniecības zemes. PrIP realizācija izveidos un modernizēs ūdenssaimniecības infrastruktūru, tādējādi radot priekšnosacījumus tās turpmākajai paplašināšanai un pakalpojumu nodrošināšanai jauniem klientiem.

- Prasības

## 1. Pamatinformācija (esošās situācijas apraksts)

Lai turpinātu ūdenssaimniecības attīstību Latvijā un nodrošinātu tās pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) direktīvu un Latvijas vides normatīvo aktu prasībām, Vides ministrija nodrošina nacionālo programmu projektu izstrādi prioritāro pasākumu līdzfinansēšanai no ES fondiem. Šī tehniskā projekta izmaksas ir plānots līdzfinansēt no ES ERAF projekta „Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” (turpmāk – Projekta) līdzekļiem. Projekta īstenošanai ir izstrādāts un akceptēts tehniski ekonomiskais pamatojums. Tas ir pieejams pie Pasūtītāja.

## 2. Pakalpojuma mērķi un sagaidāmie rezultāti

  - Vispārējie mērķi

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt sekojošus vispārējos Praulienas ūdenssaimniecības attīstības mērķus:

    - esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvu 98/83/EC „Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva” prasībām;

    - līdz šim neuzskaitītā ūdens daudzuma kontrole sakārtojot ūdensapgādes tīklus un izmantojot ūdens patēriņa uzskaiti pie patērētājiem ar ūdens patēriņa mērītāju palīdzību.

  - Specifiskais mērķis

Izstrādāt tehnisko projektu un veikt autoruzraudzības pasākumus būvdarbu veikšanas laikā sekojošam darbu apjomam:

- Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemā”” aktivitāšu tehniskais apraksts

| Kompo nentes Nr. |  |  | Komponenetes apraksts | Veicamie darbi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ū.1. |  |  | Ūdensgūtnes sakārtošana |  |
| Ū.1.1. |  |  | Jaunas artēziskās akas ierīkošana (jauna urbuma h=50m ierīkošana, sūkņa (Q=2.2 l/s), akas galvas aprīkojuma, mērītāja DN40 un automātikas ER2 uzstādīšana) | 1)Urbuma ierīkošana, akas galvas aprīkojums un pieslēgums sistēmai; - Artēziskā sūkņa uzstādīšana (h = 50 m; Q = 2.2 l/s); - Ūdens mērītāja DN40 uzstādīšana; - Sūkņa automātika ER2 |
| Ū.1.2. |  |  | Vecās akas tamponēšana | Esošā artēziskā urbuma tamponēšana |
|  |  |  |  | Artēziskā urbuma virszemes paviljona demontāža |
| Ū.2. |  |  | Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve |  |
| Ū.2.1. |  |  | ŪAS ēkas izbūve (ŪAS ēkas izbūve, komunikāciju ierīkošana, teritorijas labiekārt. un aizsargjoslas iežogošana – grantēta pievadceļa un laukuma, cinkota drāšu žoga un vārtu izbūve, apzaļumošana) | Būvlaukuma sagatavošana |
|  |  |  |  | Ēkas izbūve |
|  |  |  |  | Teritorijas labiekārtošana |
| Ū.2.2. |  |  | Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana (darbības pamatā oksidēšanas metode ar tai sekojošu dzidrināšanu smilts spiedfiltros. Komplektā ietilpst spiedtvertnes (2gab), vadības bloks, katalizators, reaktors RT500, elektromateriāli un apsaiste, bezeļļas kompresors, drosoles, el. magn. vārsti, veidgabali, hidrofors 1000 l, ūdens mērītājs DN 40, montāžas materiāli). Iekārtas jauda Qnom=4 m³/h; Qmax = 6m³/h. Iekārta nodrošina attīrīšanas kvalitāti Fe<0.2mg/l, Mn<0.05mg/l, duļķainība <1.5NTU) | ŪAS uzstādīšana |
| Ū.3. |  |  | Ūdensvada rekonstrukcija |  |
| Ū.3.1. |  |  | Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija posmā no ŪAS līdz "Vecsaikava-2" (jauna PE d110 ūdensvada izbūve, t.sk., 20m posma izbūve ar beztranšejas metodi posmā zem autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot ūdensvadu tērauda aizsargčaulā Ø200. Dzelzsbetona grodu Ø1000 ūdensvada aka ar aprīkojumu - ķeta vāku 40t, akas pamatni un ūdensvada veidgabaliem un armatūru. Kaļamā ķeta aizbīdņi izvietoti akā, pazemes aizbīdņi ar vadstieni un kapi. Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana. Ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana (PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) uz ēku pievadiem ielu sarkano līniju robežās.) | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=110×6.6; PE100; PN10 |
|  |  |  |  | Jauna ūdensvada (polietilēna caurule d=110×6.6; PE100; PN10) izbūve ar beztranšejas metodi posmā zem autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot ūdensvadu tērauda aizsargčaulā Ø200 |
|  |  |  |  | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=63×5.8; PE100; PN10 |
|  |  |  |  | Ūdensvada akas d1000 ar aprīkojumu (dzelzsbetona grodu aka Ø1000 ar ķeta vāku 40t, akas pamatni un ūdensvada veidgabaliem un armatūru) |
|  |  |  |  | Kaļamā ķeta aizbīdnis DN65; PN10 |
|  |  |  |  | Kaļamā ķeta aizbīdnis DN50; PN10 |
|  |  |  |  | Pazemes aizbīdnis DN100 ar vadstieni un kapi; PN10 |
|  |  |  |  | Pazemes aizbīdnis DN32 ar vadstieni un kapi; PN10 |
|  |  |  |  | Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi; PN10 |
|  |  |  |  | Ūdens mērīšanas mezgla PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| Ū.3.2. |  |  | Ūdensvada rekonstrukcija posmā "Kraujas" - "Akācijas" (jauna PE d75 ūdensvada izbūve. Dzelzsbetona grodu Ø1000 ūdensvada akas ar aprīkojumu - ķeta vāku 40t, akas pamatni un ūdensvada veidgabaliem un armatūru. Kaļamā ķeta aizbīdņi izvietoti akā. Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana. Ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana (PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) uz ēku pievadiem ielu sarkano līniju robežās.) | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=75×4.5; PE100; PN10 |
|  |  |  |  | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=32×2.9; PE80; PN10 |
|  |  |  |  | Ūdensvada akas d1000 ar aprīkojumu (dzelzsbetona grodu aka Ø1000 ar ķeta vāku 40t, akas pamatni un ūdensvada veidgabaliem un armatūru) |
|  |  |  |  | Kaļamā ķeta aizbīdnis DN65; PN10 |
|  |  |  |  | Kaļamā ķeta aizbīdnis DN50; PN10 |
|  |  |  |  | Aizbīdnis DN32; PN10 |
|  |  |  |  | Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi; PN10 |
|  |  |  |  | Ūdens mērīšanas mezgla PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| Ū.3.3. |  |  | Ūdensvada rekonstrukcija posmā "Kadiķi" - "Krastaine" (jauna PE d63, d40 ūdensvada izbūve. Pazemes tipa aizbīdņi ar vadstieni un kapi. Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana. Ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana (PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) uz ēku pievadiem ielu sarkano līniju robežās.) | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=63×5.8; PE100; PN10 |
|  |  |  |  | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=40×3.7; PE80; PN10 |
|  |  |  |  | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=32×2.9; PE80; PN10 |
|  |  |  |  | Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi; PN10 |
|  |  |  |  | Ūdens mērīšanas mezgla PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| Ū.4. |  | Ūdensvada paplašināšana |  |  |
| Ū.4.1. |  | Ūdensvada pieslēgums līdz "Stūrīšiem" (jauna PE d40 ūdensvada izbūve. Pazemes tipa aizbīdņi ar vadstieni un kapi. Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana. Ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana (PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) uz ēku pievadiem ielu sarkano līniju robežās.) |  | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=40×3.7; PE80; PN10 |
|  |  |  |  | Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi; PN10 |
|  |  |  |  | Ūdens mērīšanas mezgla PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| Ū.4.2. |  | Ūdensvada pieslēgums līdz "Avotiņiem" un "Rūmniekiem" (jauna PE d40 ūdensvada izbūve, t.sk., 20m posma izbūve ar beztranšejas metodi posmā zem autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot ūdensvadu PE Ø90 aizsargčaulā. Pazemes tipa aizbīdņi ar vadstieni un kapi. Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana. Ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana (PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) uz ēku pievadiem ielu sarkano līniju robežās.) |  | Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna caurule d=40×3.7; PE80; PN10 |
|  |  |  |  | Jauna ūdensvada (polietilēna caurule d=40×3.7; PE80; PN10) izbūve ar beztranšejas metodi posmā zem autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot ūdensvadu PE Ø90 aizsargčaulā |
|  |  |  |  | Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi; PN10 |
|  |  |  |  | Ūdens mērīšanas mezgla PP vai PE siltināta ūdensvada aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un nepieciešamajiem veidgabaliem mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| K1. |  | Jaunu NAI izbūve |  |  |
|  |  | Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar nom.jaudu 23 m³/dnn (tilpņu bloks ar cauruļvadiem un armatūru, laika relejs, tehnoloģiskais aprīkojums, kompresors, gaisa padeves sistēma, automātika. Dzelzsbetona grodu paraugu ņemšanas aka. Būvlaukuma sagatavošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi) |  | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar nom.jaudu Q=23m³/dnn |
|  |  |  |  | Paraugu ņemšanas aka (dzelzsbetona grodu aka Ø1000 ar ķeta vāku, akas pamatni) |
|  |  |  |  | Attīrīto notekūdeņu izplūdes vada izbūve, SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200 |
|  |  |  |  | Piebraucamā ceļa un laukuma izbūve ar grants segumu |
|  |  |  |  | Būvlaukuma sagatavošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi |
| K2 |  | Kanalizācijas tīkla paplašināšana |  |  |
| K.2.1. |  | Kanalizācijas kolektora izbūve no "Vecsaikava-1" līdz NAI (SN8 klases PP vai PVC kanalizācijas cauruļu izbūve. Skatakas komplektā ar ķeta vāku 40t: teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) 200/400/315/R40 un 200/560/500/R40. Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana.) |  | SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200 |
|  |  |  |  | Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka 200/400/315/R40 (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka 200/560/500/R40 (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| K.2.1. |  | Kanalizācijas kolektora izbūve no "Kraujas" līdz NAI (SN8 klases PP vai PVC kanalizācijas cauruļu izbūve. Skatakas komplektā ar ķeta vāku 40t: teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) 200/400/315/R40 un 200/560/500/R40. Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana.) |  | SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200 |
|  |  |  |  | SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160 |
|  |  |  |  | Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka 200/400/315/R40 (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka 200/560/500/R40 (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| K.2.3. |  | Kanalizācijas tīkla izbūve Līvānu māju rajonā un pieslēgums ciema kanalizācijas tīklam (SN8 klases PP vai PVC kanalizācijas cauruļu un PE kanalizācijas spiedvada izbūve. Skatakas komplektā ar ķeta vāku 40t: teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) 200/400/315/R40 un 200/560/500/R40. Dzelzsbetona grodu spiediena dzēšanas aka. Rūpnieciski izgatavota kompakta PEHD kanalizācijas sūkņu stacija komplektā ar sūknētavas vāku, 2 sūkņiem (Q=3.5 m³/h, N=2.1 kW). Tranšejas seguma uzlaušana/atjaunošana.) |  | SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200 |
|  |  |  |  | SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160 |
|  |  |  |  | Kanalizācijas spiedvads, polietilēna caurule d=75×4.5 |
|  |  |  |  | Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka 200/400/315/R40 (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka 200/560/500/R40 (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Spiediena dzēšanas aka (dzelzsbetona grodu aka d1000) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Rūpnieciski izgatavota KSS (Q=3.5 m³/h, N=2.1 kW) |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |
| K.2.6. | Kanalizācijas paplašināšana līdz "Kupsiņiem" (SN8 klases PP vai PVC kanalizācijas cauruļu izbūve, t.sk., 20m posma izbūve ar beztranšejas metodi posmā zem autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot ūdensvadu tērauda aizsargčaulā Ø300. Skatakas komplektā ar ķeta vāku 40t: teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprība |  |  | SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160 |
|  |  |  |  | SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurules Ø160 izbūve ar beztranšejas metodi posmā zem autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot cauruli tērauda aizsargčaulā Ø300 |
|  |  |  |  | Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas skataka 160/400/315/R40 (caurules diametrs/šahtas diametrs/teleskopa diametrs/stiprības klase) komplektā ar ķeta vāku |
|  |  |  |  | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana |

## DARBA UZDEVUMU APRAKSTS

3.1. Vietas izpēte pirms piedāvājuma iesniegšanas

Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir jāiepazīstas ar ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas izbūves teritoriju, kura ir attēlota plānā (skatīt Darba uzdevuma pielikumā Nr.1). Pakalpojuma izpildes laikā netiks akceptēti papildus darbi, tajā skaitā, darbi, kas saistīti ar topogrāfisko uzmērījumu platības palielinājumu vai ģeoloģiskās izpētes apjoma palielinājumu.

3.2. Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes

3.2.1. Izpildītājam pilnībā jāiepazīstas ar Vecsaikavas ciema pašreizējo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru un jāizvērtē pieejamās izpētes, ziņojumus, tehniskos un skiču projektus par tās stāvokli un plānoto attīstību.

3.2.2. Izpildītājam jāpārbauda, kādas izmaiņas esošajā situācijā ir radušās pēc izspēšu un ziņojumu sagatavošanas un jāpārliecinās par to, ka plānotā tīklu paplašināšana ietver optimālo risinājumu. Gadījumā, ja tīklu izvietojumā nepieciešamas izmaiņas – tās jānosaka, jānovērtē to izmaksas, jāsniedz detalizētu pamatojumu to nepieciešamībai un jāsaskaņo darba apjomu izmaiņas ar Pasūtītāju, ņemot vērā arī budžeta ierobežojumus.

3.2.3. Izpildītājam izstrādājot tehnisko projektu, kā minimums jāveic šādas izpētes un mērījumi:

Inženiertopogrāfijas izpēte pa projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasēm pa ielām līdz būvju fasādēm (16,3836 ha platībā), tās ieskaitot, ņemot vērā to, ka esošie klienti jāpārslēdz pie rekonstruētajām ūdensapgādes un kanalizācijas trasēm. Izpildītājam pašam ir jānodrošina izstrādātā inženiertopogrāfikā plāna (16,3836 ha platībā) saskaņošana ar attiecīgajām institūcijām.

Inženierģeoloģiskā izpēte pa projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasēm, izpētes urbumus ierīkojot saskaņā ar LBN 005-99 prasībām.

3.3. Tehniskā projekta izstrāde

3.3.1. Izpildītājam jāsaņem visi LR normatīvajos aktos un PAU noteiktie tehniskie noteikumi (turpmāk- TN), pievienoti. Izmaksas par tehnisko noteikumu saņemšanu sedz Izpildītājs.

3.3.2. Hidrantu uzstādīšana jāplāno atbilstoši būvnormatīvu prasībām. Izpildītājam jāizstrādā skataku detalizācija. Ūdens pievadus un kanalizācijas izvadu pieslēgumus projektēt līdz ielu sarkanajām līnijām. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams pieslēgumu risinājums patērētājiem (t.i. saskaņojot ar Pasūtītāju jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu vietas līdz ielu sarkanajām līnijām), un pārslēgt vai rekonstruēt esošos pieslēgumus.

Uz katra jaunuzbūvējāmā un esošā ūdensvada pievada ielu sarkano līniju robežās jāizbūvē ūdensmērītāja aka ar skaitītāju. Kanalizācijai ielu sarkano līniju robežās katram jaunizbūvējamam vai rekonstruējamam pievadam jāizbūvē kanalizācijas kontrolaka.

3.3.3. Tehniskais projekts jāsagatavo saskaņā ar, LR 1995.gada 10.augusta „Būvniecības likumu” un citiem LR tiesību aktiem.

3.3.4. Projektējot jānorāda nacionālie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi starptautiski atzīti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jāatbilst būvdarbiem Gadījumā, ja Izpildītājs ir norādījis standartus, kas nav publicēti latviski tam jāiesniedz Pasūtītājam šo standartu tekstus latviski.

3.3.5. Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta pēdējam izdevumam. Ja netiek izmantotas publiski pieejamas standarta mērīšanas metodes, tad tehniskajās specifikācijas ir jāiekļauj vispusīgs pielietojamās metodes apraksts.

3.3.6. Projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi. Projektējot jānosaka vides aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu laikā un turpmākajā būvdarbu procesā.

3.3.7. Līguma Izpildītājs (projektētājs) ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanu tehniskā projekta izstrādei un apstiprināšanai. Izpildītājs pieprasa un izņem tehniskos noteikumus no A/S „Sadales tīkls” un Lattelekom SIA „Citrus Solutions”.

3.3.8. Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ.

3.3.9. Tehniskais projekts ir jāizstrādā vienā stadijā. Tīklu trasējums ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai.

3.3.10. Tehniskajā projektā ir jāiekļauj visas daļas atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām. Izpildītājam Tehniskais projekts ir jāsaskaņo ar Būvvaldi un tās noteiktajām institūcijām.

3.3.11. Tehniskā projekta sastāvā ir jāietver detalizētas būvizmaksu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām. Tāmes ir jāsastāda tā, lai tajās spiedvadu iebūves izmaksas varētu piedāvāt gan ar rakšanas, gan ar duršanas metodēm.

3.3.12. Izpildītājam savā piedāvājumā ir jāiekļauj arī Būvprojekta Tehniskās ekspertīzes izmaksas. Būvprojekta Tehnisko ekspertīzi drīkst veikt tikai neatkarīgs būveksperts, kas ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēts/sertificēts. Darba izpildes laikā Izpildītājam ir jāsaskaņo ar pasūtītāju izvēlētais būvekspertīzes veicējs. Būvprojekta Tehniskās ekspertīzes veicējs profesionāli pārbauda un dod pamatotu atzinumu par būvprojekta atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Līguma izpildītājs (projektētājs) ar būvekspertu vienojas par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar atzinuma sniegšanu/saņemšanu, ar to neietekmējot projektēšanas līguma izpildes gaitu.

3.3.13. Būvprojekta pabeigšanas faktiskais datums ir būvvaldes akceptā norādītais datums. Izpildītājs iepirkuma dokumentācijā noteiktajā termiņā Pasūtītājam iesniedz Būvvaldes akceptētu tehnisko projektu adresē: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, piecos eksemplāros papīra formātā, vienā eksemplārā Dwg formātā un vienā eksemplārā PDF formātā (CD-R vai DVD formātā). Izpildītājs kopā ar tehnisko projektu pasūtītājam iesniedz pozitīvu būveksperta atzinumu.

3.3.14. Pirms katra darba uzdevumā norādītā “Pasākuma (investīciju projekta komponente)” izstrādes projektētājs piedāvā Pasūtītājam iespējamos risinājumus un Izpildītājs veic komponentes projektēšanu, balstoties uz Pasūtītāja norādīto risinājumu.

3.3.15. Izstrādājot tehnisko projektu Izpildītājam ir jāvadās no Tehniskajām specifikācijām sk. (skatīt Darba uzdevuma pielikumā Nr. 2)

3.4. Autoruzraudzība

3.4.1. Tehniskā projekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu BN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4.2. Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu, un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības darbi beidzas būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.4.4. Izpildītājam ir regulāri, t.i. ne retāk kā vienu reizi nedēļā, jāapseko objekts un tā apsekojuma rezultāti jāieraksta autoruzraudzības žurnālā, kas būs reģistrēts normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Žurnālā ir reģistrējamas arī visas atkāpes no tehniskā projekta.

3.4.5. Izpildītājam ir jāpiedalās būvniecībā iesaistīto personu sanāksmēs (būvsapulcēs).

3.4.6. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam 1(vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstiskā (par rakstisku uzaicinājumu ir uzskatāms arī e-pasts) uzaicinājuma saņemšanas brīža ierasties būvobjektā.

3.4.7. Ja būvniecības laikā, tehniskajā projektā tiek konstatētas kādas nepilnības, tad Izpildītājam ir jānovērš šīs nepilnības autoruzraudzības kārtībā, nepieprasot par to papildus samaksu.

3.4.8. Pasūtītājs būvdarbus plāno veikt 2011. un 2012.gadā.

3.4.9. Autoruzraudzības izmaksas ir jānorāda finanšu piedāvājumā.  Autoruzraudzības izmaksas nevar būt mazākas par 15% no būvprojekta izmaksām.

Nolikuma pielikums Nr.3 „Piedāvājuma forma”

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Iepirkuma procedūra

„Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”

identifikācijas numurs MNP2011/32_ERAF

### PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam veikt tehniskā projekta izstrādi Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai saskaņā ar līguma projektu un iepirkuma procedūras dokumentāciju par piedāvājuma cenām:

| Nr. | Darbu nosaukums | Darbietilpība (%) | Kopā Ls |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfija |  |  |
| 2. | Ģeoloģiskā izpēte |  |  |
| 3. | Ekspertīze konstrukcijām |  |  |
| 4. | Tehniskais projekts: |  |  |
| 4.1. | Arhitektūras daļa: |  |  |
|  | - Teritorijas sadaļa;(ĢP) |  |  |
|  | - Arhitektūras sadaļa; (AR) |  |  |
| 4.2. | Inženierrisinājumu daļa : |  |  |
|  | - būvkonstrukcijas;(BK) |  |  |
|  | - ūdensapgāde un kanalizācija;(UKT) |  |  |
|  | - elektroapgāde;(ELT) |  |  |
| 4.3. | Tehnoloģiskā daļa (TN) |  |  |
| 4.3. | Būvdarbu organizācija (DOP) |  |  |
| 4.4. | Būvdarbu apjomi |  |  |
| 4.5. | Izmaksu aprēķins (tāme)(T) |  |  |
| 5. | TP noformēšana, saskaņošana un akcepts. |  |  |
|  | Kopā: |  |  |
|  | Autoruzraudzība |  |  |
|  | Kopā projektēšana un autoruzraudzība: |  | * |
|  | PVN 22%: |  |  |
|  | Pavisam kopā: |  |  |

* vērtējamā summa

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | z.v. |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |

Apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu noteikumus un piekrītam izpildīt Līguma darbus par šajā piedāvājumā norādīto cenu.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem.

- Piedāvātajā līguma summā ir iekļautas visu darbu izpildei nepieciešamās izmaksas. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, piedāvājuma cenā ir iekļautas dokumentu tulkošanas izmaksas un izmaksas komunikācijas ar pasūtītāju nodrošināšanai visā līguma izpildē.

- Mums ir pietiekami resursi pakalpojuma veikšanai.

- Apņemies Līguma izpildē ievērot Madonas novada pašvaldības kvalitātes un vides politiku.

- Apņemamies Darbu veikt 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

- Atzīstam piedāvājuma spēkā esamību līdz 2011.gada 20.septembrim (ieskaitot).

- Pēdējo trīs gadu laikā Darbi ir veikti pilnīgi, pienācīgā kārtā un izpildītāja dēļ nav kavēti līgumos nolīgtie termiņi.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums

Piedāvājuma parakstīšanas datums

Z.V.

Nolikuma pielikums Nr.4 „Kvalifikācija”

### KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības

1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos

1.1. Pretendentam iepriekšējos trīs gados ir pieredze vismaz trīs ūdenssaimniecību rekonstrukciju tehnisko projektu izstrādē. Tehniskajiem projektiem ir jābūt apstiprinātiem būvvaldē.

Lai apliecinātu pieredzi par punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām (katra prasība drīkst būt izpildīta dažādos objektos):

| Objekta (tehniskā projekta) nosaukums, gads | Objekta raksturojums | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

[tabulām rindas pievienot pēc vajadzības]

2. Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes.

2.1. Darba izpildei Pretendenta Būvprojekta vadītājam ir jābūt:

    - sertificētam speciālistam ar derīgu būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

    - iepriekšējo trīs gadu laikā ir izstrādājis vismaz trīs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskos projektus.

Lai apliecinātu pieredzi par punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

Pretendenta Būvprojekta vadītājs:

| Iesniedzamā informācija par Būvprojekta vadītāju: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |

| Nr. N. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Projektēšanas darbu veikšanas gads | Objekta raksturojums. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā Būvprojekta vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”, identifikācijas numurs MNP2011/32_ERAF, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt un kuru dēļ nav iespējama mana dalība līguma izpildē, apņemos par tiem nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvprojekta vadītāja personīgais paraksts |  |
| Datums |  |

2.2. Darba izpildei Pretendenta projektētājam ir jābūt:

    - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājam, kam ir LSGŪTIS izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un kas iepriekšējo trīs gadu laikā šajā jomā ir izstrādājis vismaz trīs ūdenssaimniecību rekonstrukciju tehniskos projektus.

Lai apliecinātu pieredzi par punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

Pretendenta projektētājs:

| Iesniedzamā informācija par projektētāju: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Projektēšanas darbu veikšanas gads | Objekta raksturojums. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”, identifikācijas numurs MNP2011/32_ERAF, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt un kuru dēļ nav iespējama mana dalība līguma izpildē, apņemos par tiem nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Projektētāja personīgais paraksts |  |
| Datums |  |

2.3. Darba izpildei Pretendenta būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas speciālistam (tekstā arī - tāmētājam) ir jābūt:

    - ar augstāko izglītību inženierzinātnēs;

    - sertificētam tāmētājam.

Pretendenta tāmētājs:

| Iesniedzamā informācija par tāmētāju: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |

Līguma izpildē iesaistītā tāmētāja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”, identifikācijas numurs MNP2011/32_ERAF, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt un kuru dēļ nav iespējama mana dalība līguma izpildē, apņemos par tiem nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| tāmētāja personīgais paraksts |  |
| Datums |  |

3. Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums | % no piedāvājuma cenas |
| Kopā (%) |  |  |

Pretendenta apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo 	 (<apakšuzņēmēja nosaukums>) , ko saskaņā ar (<statūtiem, pilnvaru – norādīt atbilstošo>) pārstāv (<pārstāvja vārds un uzvārds>),

apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai”, identifikācijas numurs MNP2011/32_ERAF, izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem (<apakšuzņēmēja nosaukums, pārstāvja vārds un uzvārds> ) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Apakšuzņēmēja nosaukums / fiziskai personai - vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts

Datums

5.pielikums „Līguma izpildes nodrošinājuma noteikumi”

NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI

Līguma izpildes nodrošinājums ir:

- kā Bankas garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām”. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

  - banka apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līguma izpildi.

  - Garantijas summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Līguma izpildes nodrošinājums (garantija) ir spēkā no tā izsniegšanas līdz datumam, kas ir 10 dienas būvvaldē akceptēta būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

  - Garantijas summai ir jābūt 5% (pieci procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

  - Garantijai ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankā.

  - Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

- Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī kā izpildītāja paša sniegts nodrošinājums, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā. Uz šādu nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto garantiju. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai jāpaziņo izpildītājam, kādu iepirkuma dokumentos vai līgumā noteiktu saistību Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav jāprasa izpildītāja piekrišana, lai saņemtu nodrošinājuma summu.

| Pasūtītājs Izpilddirektors Āris Vilšķērsts | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |